## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 국채보상운동기념공원주차장 보수공사 ]
코드 | 품명 | 규격 | 단위 | 물량 | 할증(%) | 물량(할증포함)
01 | 가 설 공 사
| 이동식강관말비계 | 3개월, 1단 | 대 | 4 | 0 | 4
| 건축물현장정리 | 개보수 | M2 | 20710.1 | 0 | 20710.1
02 | 유지관리공사
| 콘크리트균열보수 | 표면처리공법, 0.3mm미만 | m | 6559.02 | 0 | 6559.02
| 콘크리트균열보수 | 망상균열, 수성페인트면긁어내기 | M2 | 26.81 | 0 | 26.81
| 콘크리트균열보수 | 주입공법, 0.3mm이상 | m | 112.78 | 0 | 112.78
| 콘크리트균열보수 | 패커주입공법, 누수균열, 수성페인트면 긁어내기 | M2 | 27.39 | 0 | 27.39
| 콘크리트균열보수 | 충전공법, 블록균열 | m | 514.67 | 0 | 514.67
| 콘크리트단면복구 |  | M2 | 1.3 | 0 | 1.3
03 | 타 일 공 사
| 타일붙임 | 압착,5mm,0.11~0.20㎡이하 | M2 | 321.4725 | 0 | 321.4725
| 자기질 점자블럭 | 300×300 | EA | 242 | 0 | 242
04 | 수 장 공 사
| PVC계 바닥재 설치 | 450*450*3.0t | M2 | 278.0562 | 0 | 278.0562
| 접착식 점자블럭 | 300×300 | EA | 63 | 0 | 63
05 | 칠 공 사
| 바탕만들기 | 콘크리트, 모르타르면 | M2 | 697.36 | 0 | 697.36
| 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 9500.4584 | 0 | 9500.4584
| 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 3066.3 | 0 | 3066.3
| 에폭시 라이닝 | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회) | M2 | 6260.45 | 0 | 6260.45
| 에폭시라이닝(논슬립) | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회, 규사살포 2회) | M2 | 9507.8475 | 0 | 9507.8475
| 무늬코트칠(벽체) | 하도 2회, 퍼티 및 연마, 무늬코트 1회, 상도 1회 | M2 | 986.73 | 0 | 986.73
| 무늬코트칠(천장) | 하도 2회, 퍼티 및 연마, 무늬코트 1회, 상도 1회 | M2 | 316.3955 | 0 | 316.3955
| 도막형바닥재 | MMA, 3mm, 설치비포함 | M2 | 526.56 | 0 | 526.56
| 벽면 그래픽작업 | 주출입구(도면참조) | 개소 | 2 | 0 | 2
| 벽면 그래픽작업 | 층별표시(도면참조) | 개소 | 12 | 0 | 12
| 벽면 그래픽작업 | 출구표시(도면참조) | 개소 | 2 | 0 | 2
| 벽면 그래픽작업 | 층간이동표시(도면참조) | 개소 | 8 | 0 | 8
| 벽면 그래픽작업 | 출입구(비상구)표시(도면참조) | 개소 | 18 | 0 | 18
| 벽면 그래픽작업 | 계단실 벽면-1(도면참조) | 개소 | 20 | 0 | 20
| 벽면 그래픽작업 | 계단실벽면-2(도면참조) | 개소 | 20 | 0 | 20
| 벽면 그래픽작업 | 기둥번호표시(도면참조) | 개소 | 752 | 0 | 752
06 | 기 타 공 사
| 세라믹논슬립 | ㄱ형, 60×25×1000, 설치포함 | m | 82.15 | 0 | 82.15
| 장애인주차표지판 | 벽부형 포맥스 700×600 | EA | 16 | 0 | 16
| 카스토퍼 | L750×W160×H120mm, 고급I형 | EA | 1014 | 0 | 1014
07 | 철 거 공 사
| PVC계바닥재해체 |  | M2 | 301.1062 | 0 | 301.1062
| 타일해체 | 압착붙이기, 접착붙이기 | M2 | 321.4725 | 0 | 321.4725
| 주차블록철거 | L750×W160×H120 | EA | 996 | 0 | 996
| 과속방지턱철거 | L(3600~3500)×W(3500~1000)×H150 | EA | 5 | 0 | 5
| 기둥모서리보호대 철거 | L100×W100×H800×10T | EA | 431 | 0 | 431
| 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 13503.44 | 0 | 13503.44
| 바닥연삭 | 기존도장제거, MMA수지 | M2 | 2264.2275 | 0 | 2264.2275
08 | 건설폐기물처리비
| 폐기물처리비 | 상차비 | TON | 79.85 | 0 | 79.85
| 폐기물처리비 | 운반비, 혼합건설폐기물 | TON | 70.5042 | 0 | 70.5042 |  | 폐기물검산식
| 폐기물처리비 | 혼합건설폐기물 | TON | 70.5042 | 0 | 70.5042
| 폐기물처리비 | 폐합성수지 | TON | 9.3523 | 0 | 9.3523 |  | 79.8565
| 폐기물처리비 | 운반비, 폐합성수지 | TON | 9.3523 | 0 | 9.3523
수량산출검산
|  |  |  | 79730.6593 |  | 79730.6593 | 58022.8464

## 내부산출서
내 부 산 출 서
[ 국채보상운동기념공원주차장 보수공사 ]
[ 바 닥 보 수 ]
실명 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 1.지하1~3층 주차장, 주출입구 경사로1, 2
A ( 면 적 ) = 0.000
AA ( A 증가분 ) = 0.000
AB ( A 공제분 ) = 0.000
L ( 둘 레 ) = 0.000
LA ( L 추가 ) = 0.000
LB ( L 공제 ) = 0.000
H ( 마감높이 ) = 0.000
B ( 걸레받이 ) = 0.000
H1 (높이1 ) = 0.000
|  | [비 고] |  |  | ## 바닥
바닥 균열보수 |  | 콘크리트균열보수 | 표면처리공법, 0.3mm미만 | m | 도면참조 | 6435.32
|  | 콘크리트균열보수 | 주입공법, 0.3mm이상 | m | 도면참조 | 100.01
|  | 콘크리트단면복구 |  | M2 | 도면참조 | 1.3
|  | 도장박리 |  | M2 | 도면참조 | 292.35
|  | 콘크리트균열보수 | 망상균열, 수성페인트면긁어내기 | M2 | 도면참조 | 24.6
6561.23
실명 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 1.지하1층 주차장 개소 : 1
A ( 면 적 ) = 0.000
AA ( A 증가분 ) = 0.000
AB ( A 공제분 ) = 0.000
L ( 둘 레 ) = 0.000
LA ( L 추가 ) = 0.000
LB ( L 공제 ) = 0.000
H ( 마감높이 ) = 0.000
B ( 걸레받이 ) = 0.000
H1 (높이1 ) = 0.000
지하1층 주차장 차로 | F1 | 에폭시라이닝(논슬립) | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회, 규사살포 2회) | M2 | 도면참조 | 1189.95
| F2 | 에폭시라이닝(논슬립) | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회, 규사살포 2회) | M2 | 도면참조 | 687.81
| F3 | 에폭시라이닝(논슬립) | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회, 규사살포 2회) | M2 | 도면참조 | 55.94
| F4 | 에폭시라이닝(논슬립) | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회, 규사살포 2회) | M2 | 도면참조 | 114.29
| F5 | 에폭시라이닝(논슬립) | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회, 규사살포 2회) | M2 | 도면참조 | 56.03
| F6 | 에폭시라이닝(논슬립) | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회, 규사살포 2회) | M2 | 도면참조 | 1242.35
| F7 | 에폭시라이닝(논슬립) | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회, 규사살포 2회) | M2 | 도면참조 | 97.16
| 추가분 | 에폭시라이닝(논슬립) | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회, 규사살포 2회) | M2 | 경사로면적 추가분 (6.3+3.75)*0.15 | 1.5075
|  |  | 소 계 |  |  | 3445.0375
지하1층 주차장 주차부분 | Fe1 | 에폭시라이닝 | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회) | M2 | 도면참조 | 537.2
| Fe2 | 에폭시라이닝 | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회) | M2 | 도면참조 | 537.2
| Fe3 | 에폭시라이닝 | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회) | M2 | 도면참조 | 185.23
| Fe4 | 에폭시라이닝 | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회) | M2 | 도면참조 | 173.97
|  |  | 소 계 |  |  | 1433.6
주출입 경사로 | 경사로#1 | 도막형바닥재 | MMA | M2 | 50.9*5.0 | 254.5
| 경사로#2 | 도막형바닥재 | MMA | M2 | 44.6*6.1 | 272.06
|  |  | 소 계 |  |  | 526.56
공조실(1) | R1 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 68.35+2.5*4*0.15 (장비기초 측면) | 69.85
창고(1) | R2 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 도면참조 | 47.67
창고(2)부속실 | R3 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 도면참조 | 26.58
창고(2) | R4 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 도면참조 | 38.26
발전기실 | R5 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 62.70+(2.5+4)*2*0.15 (장비기초 측면) | 64.65
공조실(2) | R6 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 47.52+2.5*4*0.15 (장비기초 측면) | 49.02
소화펌프실 | R7 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 도면참조 | 35.11
밸브실(1) | R8 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 도면참조 | 19.8
제어실(1) | R9 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 도면참조 | 14.77
전기실 | R10 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 도면참조 | 111.27
공조실(4) | R11 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 68.35+2.5*4*0.15*2 (장비기초 측면) | 71.35
창고(3) | R12 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 도면참조 | 179.4
|  |  | 소 계 |  |  | 727.73
공조실(3) | Rx1 | 바탕만들기 | 콘크리트, 모르타르면 | M2 | 75.35+2.5*4*0.15*2 (장비기초 측면) | 78.35
공조실(3) | Rx1 | 에폭시 코팅 | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 75.35+2.5*4*0.15*2 (장비기초 측면) | 78.35
전실(1) |  | PVC계 바닥재 설치 | 450*450*3.0t | M2 | 8.08 | 8.08
전실(2), ELEV.실(1) |  | PVC계 바닥재 설치 | 450*450*3.1t | M2 | 10.32+8.88 | 19.2
전실(3), ELEV.실(2) |  | PVC계 바닥재 설치 | 450*450*3.2t | M2 | 8.62+16.30 | 24.92
전실(4) |  | PVC계 바닥재 설치 | 450*450*3.3t | M2 | 9.87 | 9.87
|  |  | 소 계 |  |  | 62.07
6351.6975
실명 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 1.지하2층 주차장 개소 : 1
A ( 면 적 ) = 0.000
AA ( A 증가분 ) = 0.000
AB ( A 공제분 ) = 0.000
L ( 둘 레 ) = 0.000
LA ( L 추가 ) = 0.000
LB ( L 공제 ) = 0.000
H ( 마감높이 ) = 0.000
B ( 걸레받이 ) = 0.000
H1 (높이1 ) = 0.000
[비 고]
지하2층 주차장 차로 | F1 | 에폭시라이닝(논슬립) | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회, 규사살포 2회) | M2 | 도면참조 | 1246.03
| F2 | 에폭시라이닝(논슬립) | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회, 규사살포 2회) | M2 | 도면참조 | 1288.51
| F3 | 에폭시라이닝(논슬립) | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회, 규사살포 2회) | M2 | 도면참조 | 129.64
| F4 | 에폭시라이닝(논슬립) | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회, 규사살포 2회) | M2 | 도면참조 | 258.22
| F5 | 에폭시라이닝(논슬립) | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회, 규사살포 2회) | M2 | 도면참조 | 122.88
| F6 | 에폭시라이닝(논슬립) | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회, 규사살포 2회) | M2 | 도면참조 | 13.46
|  | 에폭시라이닝(논슬립) | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회, 규사살포 2회) | M2 | 경사로면적 추가분 (3.45*4*0.15) | 2.07
|  |  | 소 계 |  |  | 3060.81
지하2층 주차장 주차부분 | Fe1 | 에폭시라이닝 | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회) | M2 | 도면참조 | 537.2
| Fe2 | 에폭시라이닝 | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회) | M2 | 도면참조 | 537.2
| Fe3 | 에폭시라이닝 | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회) | M2 | 도면참조 | 537.2
| Fe4 | 에폭시라이닝 | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회) | M2 | 도면참조 | 537.2
| Fe5 | 에폭시라이닝 | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회) | M2 | 도면참조 | 267.37
| Fe6 | 에폭시라이닝 | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회) | M2 | 도면참조 | 59.45
| Fe7 | 에폭시라이닝 | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회) | M2 | 도면참조 | 23
|  |  | 소 계 |  |  | 2498.62
EPS | R1 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 도면참조 | 15.26
밸브실(2) | Rx1 | 바탕만들기 | 콘크리트, 모르타르면 | M2 | 도면참조 | 20.18
창고(4) | Rx2 | 바탕만들기 | 콘크리트, 모르타르면 | M2 | 도면참조 | 34.77
공조실(5) | Rx3 | 바탕만들기 | 콘크리트, 모르타르면 | M2 | 68.35+2.5*4*0.15*2 (장비기초 측면) | 71.35
공조실(6) | Rx4 | 바탕만들기 | 콘크리트, 모르타르면 | M2 | 47.52+2.5*4*0.15*2 (장비기초 측면) | 50.52
공조실(7) | Rx5 | 바탕만들기 | 콘크리트, 모르타르면 | M2 | 75.35+2.5*4*0.15*2 (장비기초 측면) | 78.35
공조실(8) | Rx6 | 바탕만들기 | 콘크리트, 모르타르면 | M2 | 68.35+2.5*4*0.15*2 (장비기초 측면) | 71.35
|  |  | 소 계 |  |  | 326.52
밸브실(2) | Rx1 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 도면참조 | 20.18
창고(4) | Rx2 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 도면참조 | 34.77
공조실(5) | Rx3 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 68.35+2.5*4*0.15*2 (장비기초 측면) | 71.35
공조실(6) | Rx4 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 47.52+2.5*4*0.15*2 (장비기초 측면) | 50.52
공조실(7) | Rx5 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 75.35+2.5*4*0.15*2 (장비기초 측면) | 78.35
공조실(8) | Rx6 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 68.35+2.5*4*0.15*2 (장비기초 측면) | 71.35
|  |  | 소 계 |  |  | 326.52
전실(1) |  | PVC계 바닥재 설치 | 450*450*3.0t | M2 | 8.08 | 8.08
전실(2), ELEV.실(1) |  | PVC계 바닥재 설치 | 450*450*3.0t | M2 | 10.50+8.88 | 19.38
전실(3), ELEV.실(2) |  | PVC계 바닥재 설치 | 450*450*3.0t | M2 | 8.62+16.30 | 24.92
전실(4) |  | PVC계 바닥재 설치 | 450*450*3.0t | M2 | 9.87 | 9.87
|  |  | 소 계 |  |  | 62.25
6289.98
실명 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 1.지하3층 주차장 개소 : 1
A ( 면 적 ) = 0.000
AA ( A 증가분 ) = 0.000
AB ( A 공제분 ) = 0.000
L ( 둘 레 ) = 0.000
LA ( L 추가 ) = 0.000
LB ( L 공제 ) = 0.000
H ( 마감높이 ) = 0.000
B ( 걸레받이 ) = 0.000
H1 (높이1 ) = 0.000
[비 고]
지하3층 주차장 차로 | F1 | 에폭시라이닝(논슬립) | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회, 규사살포 2회) | M2 | 도면참조 | 1322.31
| F2 | 에폭시라이닝(논슬립) | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회, 규사살포 2회) | M2 | 도면참조 | 1255.83
| F3 | 에폭시라이닝(논슬립) | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회, 규사살포 2회) | M2 | 도면참조 | 128.77
| F4 | 에폭시라이닝(논슬립) | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회, 규사살포 2회) | M2 | 도면참조 | 157.42
| F5 | 에폭시라이닝(논슬립) | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회, 규사살포 2회) | M2 | 도면참조 | 122.14
| F6 | 에폭시라이닝(논슬립) | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회, 규사살포 2회) | M2 | 도면참조 | 13.46
| 추가분 | 에폭시라이닝(논슬립) | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회, 규사살포 2회) | M2 | 경사로면적 추가분 (3.45*4*0.15) | 2.07
|  |  | 소 계 |  |  | 3002
지하3층 주차장 주차부분 | Fe1 | 에폭시라이닝 | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회) | M2 | 도면참조 | 481.35
| Fe2 | 에폭시라이닝 | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회) | M2 | 도면참조 | 502.96
| Fe3 | 에폭시라이닝 | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회) | M2 | 도면참조 | 506.54
| Fe4 | 에폭시라이닝 | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회) | M2 | 도면참조 | 506.54
| Fe5 | 에폭시라이닝 | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회) | M2 | 도면참조 | 250.11
| Fe6 | 에폭시라이닝 | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회) | M2 | 도면참조 | 57.73
| Fe7 | 에폭시라이닝 | 3mm(하도 1회, 퍼티/연마, 라이닝2회) | M2 | 도면참조 | 23
|  |  | 소 계 |  |  | 2328.23
밸브실(3) | R1 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 도면참조 | 20
승강기기계실 | R2 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 도면참조 | 17.29
제어실(3) | R3 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 도면참조 | 15.4
|  |  | 소 계 |  |  | 52.69
공조실(9) | Rx1 | 바탕만들기 | 콘크리트, 모르타르면 | M2 | 68.35+2.5*4*0.15*2 (장비기초 측면) | 71.35
공조실(10) | Rx2 | 바탕만들기 | 콘크리트, 모르타르면 | M3 | 47.52+2.5*4*0.15*2 (장비기초 측면) | 50.52
공조실(11) | Rx3 | 바탕만들기 | 콘크리트, 모르타르면 | M4 | 75.35+2.5*4*0.15*2 (장비기초 측면) | 78.35
배수펌프실 | Rx4 | 바탕만들기 | 콘크리트, 모르타르면 | M5 | 도면참조 | 20.92
공조실(12) | Rx5 | 바탕만들기 | 콘크리트, 모르타르면 | M6 | 68.35+2.5*4*0.15*2 (장비기초 측면) | 71.35
|  |  | 소 계 |  |  | 292.49
공조실(9) | Rx1 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 68.35+2.5*4*0.15*2 (장비기초 측면) | 71.35
공조실(10) | Rx2 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 47.52+2.5*4*0.15*2 (장비기초 측면) | 50.52
공조실(11) | Rx3 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 75.35+2.5*4*0.15*2 (장비기초 측면) | 78.35
배수펌프실 | Rx4 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 도면참조 | 20.92
공조실(12) | Rx5 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 68.35+2.5*4*0.15*2 (장비기초 측면) | 71.35
|  |  | 소 계 |  |  | 292.49
전실(1) |  | PVC계 바닥재 설치 | 450*450*3.0t | M2 | 8.08 | 8.08
전실(2), ELEV.실(1) |  | PVC계 바닥재 설치 | 450*450*3.0t | M2 | 10.47+8.88 | 19.35
전실(3), ELEV.실(2) |  | PVC계 바닥재 설치 | 450*450*3.0t | M2 | 8.62+16.30 | 24.92
전실(4) |  | PVC계 바닥재 설치 | 450*450*3.0t | M2 | 9.87 | 9.87
|  |  | 소 계 |  |  | 62.22
[7 empty] | 6030.12 | 25233.0275
[ 노 면 표 지 ]
실명 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 1.지하1층 주차장 개소 : 1
A ( 면 적 ) = 0.000
AA ( A 증가분 ) = 0.000
AB ( A 공제분 ) = 0.000
L ( 둘 레 ) = 0.000
LA ( L 추가 ) = 0.000
LB ( L 공제 ) = 0.000
H ( 마감높이 ) = 0.000
B ( 걸레받이 ) = 0.000
H1 (높이1 ) = 0.000
|  | [비 고] |  |  | ## 바닥
주차선 |  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | (P6) 14*8.84 | 123.76
|  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | (P1) 5*2.1 | 10.5
|  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | (PH2) 5*9.13 | 45.65
|  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | (E1) 2*2.25 | 4.5
|  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | (E3) 3*5.19 | 15.57
|  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | (주차구획사이 연결선) (0.5*8*4+5*4+0.5*4*2)*0.15 | 6
|  |  | 소 계 |  |  | 205.98
안전표시 | 1 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | (0.15+0.15)*82.5 | 24.75
| 2 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | (0.15+0.3)*10.6 | 4.77
| 5 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 5.80+14.5*0.15 | 7.975
| 6 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 7.28+17.4*0.15 | 9.89
| 7 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 10.36+17.6*0.15 | 13
| 8 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 26.0+34*0.15 | 31.1
| 10 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 3.48+10.46*0.15 | 5.049
| 11 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | (0.15+0.3)*10.6 | 4.77
| 12 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | (0.15+0.3)*10.6 | 4.77
| 14 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 3.2*4*0.15 | 1.92
| 경사로#1 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | (0.15+0.4)*50.9*2 | 55.99
| 경사로#2 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | (0.15+0.4)*44.6*2 | 49.06
|  |  | 소 계 |  |  | 213.044
안전표시 | 3 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 도면 참조 | 3.75
| 4 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 도면 참조 | 5.9
| 9 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 2.5*3.5*2 | 17.5
| 13 | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 도면 참조 | 5
|  |  | 소 계 |  |  | 32.15
주차블록(신설) |  | 주차블록설치 | 750~1,000mm | EA | 110*2 | 220
차선도색 |  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | (107.9+120.5+10.9+27.0+9.4+10.7+23.8+6.9)*0.15 | 47.565
유도표시 |  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 1.08*14+1.54*8+1.88*4+1.97*1 | 36.93
횡단보도 |  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 9.65+20.66 | 30.31
문자표시 |  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | (10+70+90)*1.0 | 170
점자타일 |  | 접착식 점자블럭 | 300×300 | EA | 3 | 3
보행로 |  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | (1.7*56+1.5*34)*0.3 | 43.86
장애인주차표지판 |  | 벽부형 포맥스 700×600 |  | EA | 도면참조 | 10
1012.839
실명 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 1.지하2층 주차장 개소 : 1
A ( 면 적 ) = 0.000
AA ( A 증가분 ) = 0.000
AB ( A 공제분 ) = 0.000
L ( 둘 레 ) = 0.000
LA ( L 추가 ) = 0.000
LB ( L 공제 ) = 0.000
H ( 마감높이 ) = 0.000
B ( 걸레받이 ) = 0.000
|  | [비 고] |  |  | ## 바닥
주차선 |  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | (P6) 25*8.84 | 221
|  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | (P1) 9*2.1 | 18.9
|  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | (P3) 8*4.89 | 39.12
|  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | (P2) 2*3.5 | 7
|  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | (PH2-S) 3*8.55 | 25.65
|  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | (PH2-P) 3*8.25 | 24.75
|  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | (주차구획사이 연결선) (0.5*8*9+5*8+0.5*1)*0.15 | 11.475
|  |  | 소 계 |  |  | 347.895
안전표시 | 1 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | (0.15+0.15)*87.4 | 26.22
| 2 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | (0.15+0.3)*10.6 | 4.77
| 3 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | (0.15+0.3)*10.0 | 4.5
| 4 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 11.74+23.6*0.15 | 15.28
| 5 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | (0.15+0.3)*10.0 | 4.5
| 6 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | (0.15+0.3)*10.6 | 4.77
| 7 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | (0.15+0.3)*10.6 | 4.77
|  |  | 소 계 |  |  | 64.81
안전표시 |  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 도면 참조 | 38.4
주차블록(신설) |  | 주차블록설치 | 750~1,000mm | EA | 199*2 | 398
유도표시 |  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 1.08*10+1.54*12+1.88*4+2.30*1 | 39.1
문자표시 |  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 40*1.0 | 40
보행로 |  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | (1.7*113+1.5*68)*0.3+0.9 | 89.13
장애인주차표지판 |  | 장애인주차표지판 |  | EA | 도면참조 | 6
1023.335
실명 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 1.지하3층 주차장 개소 : 1
A ( 면 적 ) = 0.000
AA ( A 증가분 ) = 0.000
AB ( A 공제분 ) = 0.000
L ( 둘 레 ) = 0.000
LA ( L 추가 ) = 0.000
LB ( L 공제 ) = 0.000
H ( 마감높이 ) = 0.000
B ( 걸레받이 ) = 0.000
H1 (높이1 ) = 0.000
|  | [비 고] |  |  | ## 바닥
주차선 |  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | (P6)27*8.84 | 238.68
|  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | (P1)9*2.1 | 18.9
|  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | (P3)7*4.89 | 34.23
|  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | (P2)3*3.5 | 10.5
|  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | (주차구획사이 연결선) (0.5*8*8+5*8+0.5*8)*0.15 | 11.4
|  |  | 소 계 |  |  | 313.71
안전표시 | 1 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | (0.15+0.15)*87.4 | 26.22
| 2 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | (0.15+0.3)*10.6 | 4.77
| 3 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | (0.15+0.3)*10.0 | 4.5
| 4 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 11.74+23.6*0.15 | 15.28
| 5 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | (0.15+0.3)*10.0 | 4.5
| 6 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | (0.15+0.3)*10.6 | 4.77
| 7 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | (0.15+0.3)*10.6 | 4.77
|  |  | 소 계 |  |  | 64.81
주차블록(신설) |  | 주차블록설치 | 750~1,000mm | EA | 198*2 | 396
유도표시 |  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 1.08*10+1.54*12+1.88*4+2.30*1 | 39.1
문자표시 |  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | 10*1.0 | 10
보행로 |  | 에폭시페인트칠(코팅) | 하도 1회, 퍼티/연마, 롤러 2회 | M2 | (1.7*113+1.5*68)*0.3+0.9 | 89.13
[7 empty] | 912.75 | 2948.924
[ 바 닥 철 거 ]
실명 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 1.지하1층 주차장 개소 : 1
A ( 면 적 ) = 0.000
AA ( A 증가분 ) = 0.000
AB ( A 공제분 ) = 0.000
L ( 둘 레 ) = 0.000
LA ( L 추가 ) = 0.000
LB ( L 공제 ) = 0.000
H ( 마감높이 ) = 0.000
B ( 걸레받이 ) = 0.000
H1 (높이1 ) = 0.000
|  | [비 고] |  |  | ## 바닥
지하1층 주차장 | F1 | 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 도면참조 | 2264.35
| F2 | 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 도면참조 | 1047.01
| F3 | 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 도면참조 | 55.94
| F4 | 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 도면참조 | 114.85
| F5 | 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 도면참조 | 56.03
|  |  | 소 계 |  |  | 3538.18
|  | 폐기물처리비 | 혼합건설폐기물 | TON | 에폭시 바닥도장 철거*0.0015*2.3 | 12.2067
|  | 폐기물처리비 | 운반비, 혼합건설폐기물 | TON |  | 12.2067
| M1 | 바닥연삭 | 기존도장제거, MMA수지 | M2 | 도면참조 | 1242.35
| M2 | 바닥연삭 | 기존도장제거, MMA수지 | M2 | 도면참조 | 97.16
| 추가분 | 바닥연삭 | 기존도장제거, MMA수지 | M2 | (경사로 면적 추가분) (6.3+3.75)*0.15 | 1.5075
|  |  | 소 계 |  |  | 1341.0175
|  | 폐기물처리비 | 혼합건설폐기물 | TON | MMA 바닥도장 철거*0.002*2.3 | 6.1687
|  | 폐기물처리비 | 운반비, 혼합건설폐기물 | TON |  | 6.1687
전실(1) |  | PVC계바닥재해체 | 출구평면도 참조 | M2 | 8.08 | 8.08
전실(2), ELEV.실(1) |  | PVC계바닥재해체 | 출구평면도 참조 | M2 | 10.32+8.88 | 19.2
전실(3), ELEV.실(2) |  | PVC계바닥재해체 | 출구평면도 참조 | M2 | 8.62+16.30 | 24.92
전실(4) |  | PVC계바닥재해체 | 출구평면도 참조 | M2 | 9.87 | 9.87
|  |  | 소 계 |  |  | 62.07
|  | 폐기물처리비 | 폐합성수지 | TON | PVC 바닥타일 철거*0.003*1.6 | 0.29794
|  | 폐기물처리비 | 운반비, 폐합성수지 | TON |  | 0.29794
지하1층 주차장 |  | 주차블록철거 | L750×W160×H120 | EA | 95*2 | 190
|  | 폐기물처리비 | 폐합성수지 | TON | 주차블록 철거*0.003 | 0.57
|  | 폐기물처리비 | 운반비, 폐합성수지 | TON |  | 0.57
|  | 과속방지턱철거 | 2.5*3.5, 2.5*3.0 | EA | 도면참조 | 2
|  | 과속방지턱철거 | 1.0*2.5, 1.0*5.0, 1.0*3.5 | EA | 도면참조 | 3
|  |  | 소 계 |  |  | 5
|  | 폐기물처리비 | 폐합성수지 | TON | (2.5*3.5+2.5*3.0+1.0*2.5+1.0*5.0+1.0*3.5)*0.075*1.6 | 3.27
|  | 폐기물처리비 | 운반비, 폐합성수지 | TON |  | 3.27
창고(2) 부속실 |  | PVC계바닥재해체 |  | M2 | 도면참조 | 26.58
|  | 폐기물처리비 | 폐합성수지 | TON | 바닥륨 철거*0.003*1.6 | 0.12758 |  | 폐기물
|  | 폐기물처리비 | 운반비, 폐합성수지 | TON |  | 0.12758 |  | 22.6409
폐기물제외
5162.8475
실명 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 1.지하2층 주차장 개소 : 1
A ( 면 적 ) = 0.000
AA ( A 증가분 ) = 0.000
AB ( A 공제분 ) = 0.000
L ( 둘 레 ) = 0.000
LA ( L 추가 ) = 0.000
LB ( L 공제 ) = 0.000
H ( 마감높이 ) = 0.000
B ( 걸레받이 ) = 0.000
H1 (높이1 ) = 0.000
|  | [비 고] |  |  | ## 바닥
지하2층 주차장 | F1 | 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 도면참조 | 2320.44
| F2 | 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 도면참조 | 2712.73
| F3 | 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 도면참조 | 13.46
|  |  | 소 계 |  |  | 5046.63
|  | 폐기물처리비 | 혼합건설폐기물 | TON | 에폭시 바닥도장 철거*0.0015*2.3 | 17.4109
|  | 폐기물처리비 | 운반비, 혼합건설폐기물 | TON |  | 17.4109
| M1 | 바닥연삭 | 기존도장제거, MMA수지 | M2 | 도면참조 | 129.64
| M2 | 바닥연삭 | 기존도장제거, MMA수지 | M2 | 도면참조 | 258.22
| M3 | 바닥연삭 | 기존도장제거, MMA수지 | M2 | 도면참조 | 122.88
| 추가분 | 바닥연삭 | 기존도장제거, MMA수지 | M2 | (경사로 면적 추가분) 3.45*4*0.15 | 2.07
|  |  | 소 계 |  |  | 512.81
|  | 폐기물처리비 | 혼합건설폐기물 | TON | MMA 바닥도장 철거*0.002*2.3 | 2.3589
|  | 폐기물처리비 | 운반비, 혼합건설폐기물 | TON |  | 2.3589
전실(1) |  | PVC계바닥재해체 |  | M2 | 8.08 | 8.08
전실(2), ELEV.실(1) |  | PVC계바닥재해체 |  | M2 | 10.50+8.88 | 19.38
전실(3), ELEV.실(2) |  | PVC계바닥재해체 |  | M2 | 8.62+16.30 | 24.92
전실(4) |  | PVC계바닥재해체 |  | M2 | 9.87 | 9.87
|  |  | 소 계 |  |  | 62.25
|  | 폐기물처리비 | 폐합성수지 | TON | PVC 바닥타일 철거*0.003*1.6 | 0.2988
|  | 폐기물처리비 | 운반비, 폐합성수지 | TON |  | 0.2988
지하2층 주차장 |  | 주차블록철거 | L750×W160×H120 | EA | 205*2 | 410
|  | 폐기물처리비 | 폐합성수지 | TON | 주차블록 철거*0.003 | 1.23
|  | 폐기물처리비 | 운반비, 폐합성수지 | TON |  | 1.23
창고(4) |  | PVC계바닥재해체 |  | M2 | 도면참조 | 34.77
|  | 폐기물처리비 | 폐합성수지 | TON | 바닥륨 철거*0.003*1.6 | 0.1669
|  | 폐기물처리비 | 운반비, 폐합성수지 | TON |  | 0.1669 |  | 21.4655
6066.46
실명 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 1.지하3층 주차장 개소 : 1
A ( 면 적 ) = 0.000
AA ( A 증가분 ) = 0.000
AB ( A 공제분 ) = 0.000
L ( 둘 레 ) = 0.000
LA ( L 추가 ) = 0.000
LB ( L 공제 ) = 0.000
H ( 마감높이 ) = 0.000
B ( 걸레받이 ) = 0.000
H1 (높이1 ) = 0.000
|  | [비 고] |  |  | ## 바닥
지하3층 주차장 | F11 | 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 도면참조 | 1364.4
| F12 | 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 도면참조 | 108.15
| F13 | 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 도면참조 | 55.8
| F14 | 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 도면참조 | 221.93
| F15 | 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 도면참조 | 161.88
| F16 | 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 도면참조 | 221.88
| F17 | 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 도면참조 | 171.7
|  |  | 소 계 |  |  | 2305.74
|  | 폐기물처리비 | 혼합건설폐기물 | TON | 에폭시 바닥도장 철거*0.0015*2.3 | 7.9548
|  | 폐기물처리비 | 운반비, 혼합건설폐기물 | TON |  | 7.9548
| F21 | 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 도면참조 | 728.85
| F22 | 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 도면참조 | 13.46
| F23 | 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 도면참조 | 191.29
| F24 | 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 도면참조 | 223.74
| F25 | 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 도면참조 | 226.37
| F26 | 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 도면참조 | 92.68
| F27 | 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 도면참조 | 223.74
| F28 | 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 도면참조 | 226.37
| F29 | 바닥연삭 | 기존도장제거, 에폭시 | M2 | 도면참조 | 686.39
|  |  | 소 계 |  |  | 2612.89
|  | 폐기물처리비 | 혼합건설폐기물 | TON | 에폭시 바닥도장 철거*0.0015*2.3 | 9.0145
|  | 폐기물처리비 | 운반비, 혼합건설폐기물 | TON |  | 9.0145
| M1 | 바닥연삭 | 기존도장제거, MMA수지 | M2 | 도면참조 | 128.77
| M2 | 바닥연삭 | 기존도장제거, MMA수지 | M2 | 도면참조 | 157.42
| M3 | 바닥연삭 | 기존도장제거, MMA수지 | M2 | 도면참조 | 122.14
| 추가분 | 바닥연삭 | 기존도장제거, MMA수지 | M2 | (경사로 면적 추가분) 3.45*4*0.15 | 2.07
|  |  | 소 계 |  |  | 410.4
|  | 폐기물처리비 | 혼합건설폐기물 | TON | MMA 바닥도장 철거*0.002*2.3 | 1.8878
|  | 폐기물처리비 | 운반비, 혼합건설폐기물 | TON |  | 1.8878
전실(1) |  | PVC계바닥재해체 |  | M2 | 8.08 | 8.08
전실(2), ELEV.실(1) |  | PVC계바닥재해체 |  | M2 | 10.47+8.88 | 19.35
전실(3), ELEV.실(2) |  | 기존콘크리트바닥면 |  | M2 |  | 0
전실(4) |  | PVC계바닥재해체 |  | M2 | 9.87 | 9.87
|  |  | 소 계 |  |  | 37.3
|  | 폐기물처리비 | 폐합성수지 | TON | PVC 바닥타일 철거*0.003*1.6 | 0.17904
|  | 폐기물처리비 | 운반비, 폐합성수지 | TON |  | 0.17904
지하3층 주차장 |  | 주차블록철거 | L750×W160×H120 | EA | 198*2 | 396
|  | 폐기물처리비 | 폐합성수지 | TON | 주차블록 철거*0.003 | 1.188
|  | 폐기물처리비 | 운반비, 폐합성수지 | TON |  | 1.188 |  | 20.2242
폐기물제외
[7 empty] | 5762.33 | 16991.6375
[벽 면 보 수 ]
실명 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 1.지하1~3층 주차장
A ( 면 적 ) = 0.000
AA ( A 증가분 ) = 0.000
AB ( A 공제분 ) = 0.000
L ( 둘 레 ) = 0.000
LA ( L 추가 ) = 0.000
LB ( L 공제 ) = 0.000
H ( 마감높이 ) = 0.000
B ( 걸레받이 ) = 0.000
H1 (높이1 ) = 0.000
[비 고]
벽면 균열보수 |  | 콘크리트균열보수 | 충전공법, 블록균열 | m |  | 514.67
514.67
실명 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 1.지하1층 주차장 개소 : 1
A ( 면 적 ) = 0.000
AA ( A 증가분 ) = 0.000
AB ( A 공제분 ) = 0.000
L ( 둘 레 ) = 0.000
LA ( L 추가 ) = 0.000
LB ( L 공제 ) = 0.000
H ( 마감높이 ) = 0.000
B ( 걸레받이 ) = 0.000
H1 (높이1 ) = 0.000
|  | [비 고] |  |  | ## 바닥
지하1층 외벽면 (걸레받이 포함) | 01 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 150.71-1.0*1.0*3-1.8*2.1-0.9*2.1 | 142.04
| 02 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 228.02-1.8*2.1*3 | 216.68
| 03 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 319.03-1.8*2.1-2.0*1.0*3-1.5*1.0*5+(0.3*3.9*4) | 306.43
| 04 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 305.03-1.8*2.4-3.0*2.5-0.9*2.1+0.45*4.15*2 | 295.055
| 05 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 160.84-1.8*2.4-2.0*1.6*2-2.0*1.2 | 147.72
|  |  | 소 계 |  |  | 1107.925
지하1층 내부벽체면 (걸레받이 포함)
올라옴 경사로 | 01 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 39.29+(1.2*2+3.6)*0.3*2 | 42.89
관리실 외벽면 | 02 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 89.09+0.3*3.1*4 | 92.81
관리실 외벽면 | 03 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 74.97-0.9*2.1*2-1.5*0.7-1.2*2.1*2 | 65.1
밸브실(1) | 04 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 54.87-0.9*2.1+0.2*3.1*2 | 54.22
전기실-밸브실 외벽면 | 05 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 156.35-1.8*2.4-0.9*2.1*2+0.45*3.1*7+0.2*3.1 | 158.635
전기실 | 06 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 253.90+0.2*5.3*2-1.8*2.4*2-3.6*1.2+0.45*5.3*8+(0.5+1.1)*2*5.3 | 279.1
내려감 경사로 | 07 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 39.29 | 39.29
6열 벽체면 | 08 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 219.17+0.45*4.15*13-0.9*2.1*2-3.9*2.1*2-1.8*2.4*2-0.9*0.75*2-2.4*1.45 | 209.8175
제어실(1) | 09 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 54.78-0.9*2.1 | 52.89
소화펌프실 | 10 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 86.27-1.8*2.4 | 81.95
창고(1) | 11 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 109.70-1.8*2.4+0.9*3.1*2 | 110.96
창고(2) 부속실 | 12 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 74.71-1.8*2.4 | 70.39
창고(2) | 13 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 93.35-1.8*2.4*2+0.9*3.1*2 | 90.29
창고(3) | 14 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 116.78-1.8*2.4 | 112.46
|  |  | 소 계 |  |  | 1460.8025
경사로-2 | 01 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 116.38 | 116.38
| 02 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 116.38+1.55*6.8 (수직벽면 추가) | 126.92
경사로-1 | 03 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 142.27+1.5*5.8 (수직벽면 추가) | 150.97
| 04 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 134.42 | 134.42
경사로-2 주차장측 벽면 | 05 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 100.13-1.8*2.1+0.9*3.1*8 | 118.67
| 06 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 100.13+0.9*3.1*8 | 122.45
|  |  | 소 계 |  |  | 769.81
계단실 전실 (걸레받이 포함)
1번 출입구 통로 전실 | 01 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 32.28-0.9*2.1*2 | 28.5
2번 출입구 통로 전실 | 01 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 27.09-0.9*2.1-1.1*2.1 | 22.89
| 02 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 39.9-0.9*2.1*2 | 36.12
3번 출입구 통로 전실 | 01 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 23.76-0.9*2.1 | 21.87
| 02 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 31.92-0.9*2.1*2 | 28.14
4번 출입구 통로 전실 | 01 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 34.32-0.9*2.1*2 | 30.54
|  |  | 소 계 |  |  | 168.06
내부 기둥면 도장 (걸레받이 포함) |  | 수성페인트칠 | 롤러,기존내벽,2회,2급 | M2 | 8*4*(1.1+0.5)*2*4.15+20*(1.1+0.5)*2*3.1 | 623.36
지하1층 주차장 기둥면 (철거) |  | 기둥모서리보호대 철거 | L100×W100×H800×10T | EA | 92+15 | 107
|  | 폐기물처리비 | 폐합성수지 | TON | 기둥모서리보호대 철거*(0.1+0.1)*0.8*0.01*1.6 | 0.27392 |  | 0.27392
|  | 폐기물처리비 | 운반비, 폐합성수지 | TON |  | 0.27392
4236.9575
실명 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 1.지하2층 주차장 개소 : 1
A ( 면 적 ) = 0.000
AA ( A 증가분 ) = 0.000
AB ( A 공제분 ) = 0.000
L ( 둘 레 ) = 0.000
LA ( L 추가 ) = 0.000
LB ( L 공제 ) = 0.000
H ( 마감높이 ) = 0.000
B ( 걸레받이 ) = 0.000
H1 (높이1 ) = 0.000
|  | [비 고] |  |  | ## 바닥
지하2층 외벽면 (걸레받이 포함) | 01 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 164.54-0.9*2.1*2-1.8*2.4-4.0*1.0*3+0.3*2.6*2 | 146
| 02 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 172.21 | 172.21
| 03 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 243.06-1.8*2.4-2.4*1.0*3-2.0*1.0*5 | 221.54
| 04 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 190.35-1.8*2.4-0.9*2.1-5.15*2.5+0.4*2.6*2 | 173.345
| 05 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 133.44-1.8*2.4-2.4*1.0*3 | 121.92
|  |  | 소 계 |  |  | 835.015
지하2층 내부 벽체면 (걸레받이 포함)
창고(4) | 01 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 77.6-0.9*2.1+0.45*2.6*4 | 80.39
올라옴 경사로 | 02 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 29.36 | 29.36
올라옴 경사로 | 03 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 29.36-0.9*2.1 | 27.47
소방대피로 벽면 | 04 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 61.96-0.9*2.1*3-0.7*1.0 | 55.59
소방대피로 벽면 | 05 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 35.74-0.9*2.1 | 33.85
중앙경사로 올라옴 | 06 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 28.15 | 28.15
중앙경사로 내려감 | 07 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 28.15 | 28.15
공조실상부 8열벽면 | 08 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 59.95+0.45*2.6*6+0.225*2.6*2+0.46*2.15*6 | 74.074
내려감 경사로 | 09 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 29.38 | 29.38
공조실상부 6열벽면 | 10 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 58.48+0.45*2.6*6 | 65.5
EPS | 11 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 47.74-0.9*2.1 | 45.85
6열 차로 벽면 | 12 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 61.96-0.9*2.1*2+0.45*2.6*6 | 65.2
밸브실(2) | 13 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 53.38-0.9*2.1 | 51.49
|  |  | 소 계 |  |  | 614.454
계단실 전실 (걸레받이 포함)
1번 출입구 통로 전실 | 01 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 32.28-0.9*2.1*2 | 28.5
2번 출입구 통로 전실 | 01 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 22.58-0.9*2.1-1.1*2.1 | 18.38
| 02 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 33.92-0.9*2.1*2 | 30.14
3번 출입구 통로 전실 | 01 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 33.53-0.9*2.1 | 31.64
| 02 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 33.92-0.9*2.1*2 | 30.14
4번 출입구 통로 전실 | 01 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 34.32-0.9*2.1*2 | 30.54
|  |  | 소 계 |  |  | 169.34
내부 기둥면 도장 (걸레받이 포함) |  | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | (8*9+2)*(1.1+0.5)*2*2.6 | 615.68
정화조출입구 사다리 (수성페인트) |  | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | (0.66*4+1.3*2)*(0.3+0.5)*2 | 8.384
배수관 (수성페인트) |  | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 3.14*0.1*3.2*22 | 22.1056
지하2층 주차장 기둥면(철거) |  | 기둥모서리보호대 철거 | L100×W100×H800×10T | EA | 154+11 | 165
|  | 폐기물처리비 | 폐합성수지 | TON | 기둥모서리보호대 철거*(0.1+0.1)*0.8*0.01*1.6 | 0.4224 |  | 0.4224
|  | 폐기물처리비 | 운반비, 폐합성수지 | TON |  | 0.4224
2429.9786
실명 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 1.지하3층 주차장 개소 : 1
A ( 면 적 ) = 0.000
AA ( A 증가분 ) = 0.000
AB ( A 공제분 ) = 0.000
L ( 둘 레 ) = 0.000
LA ( L 추가 ) = 0.000
LB ( L 공제 ) = 0.000
H ( 마감높이 ) = 0.000
B ( 걸레받이 ) = 0.000
H1 (높이1 ) = 0.000
|  | [비 고] |  |  | ## 바닥
지하3층 외벽면 (걸레받이 포함) | 01 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 164.54-0.9*2.1*2-4.0*1.0*3-1.8*2.4+0.4*2.6*2 | 146.52
| 02 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 179.29-0.9*2.1 | 177.4
| 03 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 243.06-1.8*2.4-2.4*1.0*3-2.0*1.0*5 | 221.54
| 04 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 190.35-1.8*2.4-5.15*2.5-0.9*2.1+0.5*2.6*2 | 173.865
| 05 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 133.44-1.8*2.4-2.4*1.0*3 | 121.92
|  |  | 소 계 |  |  | 841.245
지하3층 내부벽면 (걸레받이 포함)
올라옴 경사로 | 01 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 29.36 | 29.36
올라옴 경사로 | 02 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 29.36-0.9*2.1 | 27.47
소방대피로 벽면 | 03 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 80.78-0.9*2.1*3 | 75.11
소방대피로 벽면 | 04 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 37.67-0.9*2.1 | 35.78
중앙경사로 올라옴 | 05 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 29.36-0.9*2.1 | 27.47
중앙경사로 내려감 | 06 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 29.36 | 29.36
공조실상부 8열벽면 | 07 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 59.95-1.8*2.4 | 55.63
내려감 경사로 | 08 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 29.38 | 29.38
창고(6) | 09 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 265.37-1.8*2.4+0.45*4.2*12+(0.5+1.1)*2*4.2 | 297.17
제어실(3) | 10 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 47.74-0.9*2.1 | 45.85
6열 차로 벽면 | 11 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 145.10-0.9*2.1*2+0.45*2.6*14 | 157.7
밸브실(3) | 12 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 53.38-0.9*2.1 | 51.49
배수펌프실 외부면 | 13 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 59.14-0.9*2.1 | 57.25
배수펌프실 내부면 | 14 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 53.78-0.9*2.1 | 51.89
승강기기계실 | 15 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 49.00-0.9*2.1 | 47.11
|  |  | 소 계 |  |  | 1018.02
계단실 전실
1번 출입구 통로 전실 | 01 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 32.28-0.9*2.1*2 | 28.5
2번 출입구 통로 전실 | 01 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 22.58-0.9*2.1-1.1*2.1 | 18.38
| 02 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 33.92-0.9*2.1*2 | 30.14
3번 출입구 통로 전실 | 01 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 33.53-0.9*2.1 | 31.64
| 02 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 33.92-0.9*2.1*2 | 30.14
4번 출입구 통로 전실 | 01 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 34.32-0.9*2.1*2 | 30.54
|  |  | 소 계 |  |  | 169.34
내부 기둥면 도장 (걸레받이 포함) |  | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | (8*8+7+2)*(1.1+0.5)*2*2.6 | 607.36
배수관 (수성페인트) |  | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 3.14*0.1*3.2*21 | 21.1008
지하3층 주차장 기둥면(철거) |  | 기둥모서리보호대 철거 | L100×W100×H800×10T | EA | 152+7 | 159
|  | 폐기물처리비 | 폐합성수지 | TON | 기둥모서리보호대 철거*(0.1+0.1)*0.8*0.01*1.6 | 0.40704 |  | 0.40704
|  | 폐기물처리비 | 운반비, 폐합성수지 | TON |  | 0.40704
[7 empty] | 2816.0658 | 9997.6719
[계 단 실 보 수 ]
실명 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 1.지하 주차장 계단실 전층
A ( 면 적 ) = 0.000
AA ( A 증가분 ) = 0.000
AB ( A 공제분 ) = 0.000
L ( 둘 레 ) = 0.000
LA ( L 추가 ) = 0.000
LB ( L 공제 ) = 0.000
H ( 마감높이 ) = 0.000
B ( 걸레받이 ) = 0.000
H1 (높이1 ) = 0.000
|  | [비 고] |  |  | ## 바닥
계단실 균열보수 |  | 콘크리트균열보수 | 표면처리공법, 0.3mm미만 | m | 도면참조 | 123.7
|  | 콘크리트균열보수 | 주입공법, 0.3mm이상 | m | 도면참조 | 12.77
|  | 콘크리트균열보수 | 패커주입공법, 누수균열, 수성페인트면 긁어내기 | M2 | 도면참조 | 27.39
|  | 콘크리트균열보수 | 망상균열, 수성페인트면긁어내기 | M2 | 도면참조 | 2.21
166.07
실명 | 부위 | 품명 | 규격 | 단위 | 산식 | 물량
실명 : 1.지하주차장 계단실 전층
A ( 면 적 ) = 0.000
AA ( A 증가분 ) = 0.000
AB ( A 공제분 ) = 0.000
L ( 둘 레 ) = 0.000
LA ( L 추가 ) = 0.000
LB ( L 공제 ) = 0.000
H ( 마감높이 ) = 0.000
B ( 걸레받이 ) = 0.000
H1 (높이1 ) = 0.000
|  | [비 고] |  |  | ## 바닥
계단실 바닥마감(신설)
계단실(1) |  | 자기질계단타일 | 300×600mm(포슬레인) | M2 | 계단실 바닥 자기질타일 철거면적 적용 | 84.0988
계단실(2) |  | 자기질계단타일 | 300×600mm(포슬레인) | M2 | 계단실 바닥 자기질타일 철거면적 적용 | 86.2362
계단실(3) |  | 자기질계단타일 | 300×600mm(포슬레인) | M2 | 계단실 바닥 자기질타일 철거면적 적용 | 65.1837
계단실(4) |  | 자기질계단타일 | 300×600mm(포슬레인) | M2 | 계단실 바닥 자기질타일 철거면적 적용 | 85.9538
|  |  | 소 계 |  |  | 321.4725
계단실(1) |  | 타일붙임 | 압착,5mm,0.11~0.20㎡이하 | M2 | 계단실 바닥 자기질타일 철거면적 적용 | 84.0988
계단실(2) |  | 타일붙임 | 압착,5mm,0.11~0.21㎡이하 | M2 | 계단실 바닥 자기질타일 철거면적 적용 | 86.2362
계단실(3) |  | 타일붙임 | 압착,5mm,0.11~0.22㎡이하 | M2 | 계단실 바닥 자기질타일 철거면적 적용 | 65.1837
계단실(4) |  | 타일붙임 | 압착,5mm,0.11~0.23㎡이하 | M2 | 계단실 바닥 자기질타일 철거면적 적용 | 85.9538
|  |  | 소 계 |  |  | 321.4725
계단실 바닥마감(신설)
계단실(3) |  | PVC계 바닥재 설치 | 450*450*3.0t | M2 | 계단실 바닥 비닐타일 철거면적 적용 | 32.1
계단실(5) |  | PVC계 바닥재 설치 | 450*450*3.0t | M2 | 계단실 바닥 비닐타일 철거+지하3층 바닥면적 (2.85*5.0-0.6*1.45) | 59.4162
|  |  | 소 계 |  |  | 91.5162
PVC 논슬립(신설)
계단실(3) |  | 세라믹논슬립 | ㄱ형, 60×25×1000, 설치포함 | M | 논슬립 철거 수량 | 22.525
계단실(5) |  | 세라믹논슬립 | ㄱ형, 60×25×1000, 설치포함 | M | 논슬립 철거 수량 | 59.625
|  |  | 소 계 |  |  | 82.15
계단실 바닥마감(신설)
계단실(1) |  | 자기질 점자블럭 | 300×300 | EA | 4*2+8*7 | 64
계단실(2) |  | 자기질 점자블럭 | 300×300 | EA | 4*2+8*7 | 64
계단실(3) |  | 자기질 점자블럭 | 300×300 | EA | 4+8*4+8+6 | 50
계단실(4) |  | 자기질 점자블럭 | 300×300 | EA | 4*2+8*7 | 64
계단실(5) |  | 자기질 점자블럭 | 300×300 | EA | - | 0
|  |  | 소 계 |  |  | 242
계단실 바닥마감(신설)
계단실(3) |  | 접착식 점자블럭 | 300×300 | EA | 4*5 | 20
계단실(5) |  | 접착식 점자블럭 | 300×300 | EA | 4+8*4+4 | 40
|  |  | 소 계 |  |  | 60
계단 난간바닥 마감(재도장)
계단실(1) |  | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 0.2*2.6*4+0.1*12.45+0.65*8+1.45*(0.15+0.1) 계단측면 | 8.8875
계단실(2) |  | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 0.2*2.6*4+0.1*12.45+0.65*8+1.45*(0.15+0.1) 계단측면 | 8.8875
계단실(3) |  | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 0.2*2.6*3+0.1*5.8+0.1*13.3+0.65*8+1.45*(0.15+0.1) 계단측면 | 9.0325
계단실(4) |  | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 0.2*2.6*4+0.1*13.85+0.65*8+1.45*(0.15+0.1) 계단측면 | 9.0275
계단실(5) |  | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 0.2*2.6*2.5+0.1*8.05+0.65*8+1.45*(0.15+0.1) 계단측면 | 7.6675
|  |  | 소 계 |  |  | 43.5025
계단실 벽면 마감(신설)
계단실(1) | 01~04 | 무늬코트칠(벽체) | 하도 2회, 퍼티 및 연마, 무늬코트 1회, 상도 1회 | M2 | 도면참조 | 191.1
계단실(2) | 01~04 | 무늬코트칠(벽체) | 하도 2회, 퍼티 및 연마, 무늬코트 1회, 상도 1회 | M2 | 도면참조 | 194.23
계단실(3) | 01-11 | 무늬코트칠(벽체) | 하도 2회, 퍼티 및 연마, 무늬코트 1회, 상도 1회 | M2 | 도면참조 | 228.93
계단실(4) | 01~04 | 무늬코트칠(벽체) | 하도 2회, 퍼티 및 연마, 무늬코트 1회, 상도 1회 | M2 | 도면참조 | 212.31
계단실(5) | 01~03 | 무늬코트칠(벽체) | 하도 2회, 퍼티 및 연마, 무늬코트 1회, 상도 1회 | M2 | 도면참조 | 160.16
|  |  | 소 계 |  |  | 986.73
계단실 걸레받이 마감(재도장)
계단실(1) | 01~04 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 2회 | M2 | 도면참조 | 12.89
계단실(2) | 01~04 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 3회 | M2 | 도면참조 | 12.98
계단실(3) | 01-11 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 4회 | M2 | 도면참조 | 14.78
계단실(4) | 01~04 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 5회 | M2 | 도면참조 | 12.8
계단실(5) | 01~03 | 수성페인트칠 | 내부, 롤러, 벽체, 6회 | M2 | 도면참조 | 8.84
|  |  | 소 계 |  |  | 62.29
계단실 천장 마감(신설)
계단실(1) |  | 무늬코트칠(천장) | 하도 2회, 퍼티 및 연마, 무늬코트 1회, 상도 1회 | M2 | 5.4*1.425*8 | 61.56
계단실(2) |  | 무늬코트칠(천장) | 하도 2회, 퍼티 및 연마, 무늬코트 1회, 상도 1회 | M2 | 5.54*1.425*8 | 63.156
계단실(3) |  | 무늬코트칠(천장) | 하도 2회, 퍼티 및 연마, 무늬코트 1회, 상도 1회 | M2 | 5.54*1.425*6+2.85*8.8+3.9*3.0 | 84.147
계단실(4) |  | 무늬코트칠(천장) | 하도 2회, 퍼티 및 연마, 무늬코트 1회, 상도 1회 | M2 | 5.4*1.425*8 | 61.56
계단실(5) |  | 무늬코트칠(천장) | 하도 2회, 퍼티 및 연마, 무늬코트 1회, 상도 1회 | M2 | 5.54*1.425*5+0.65*2.5*4(보옆면) | 45.9725
|  |  | 소 계 |  |  | 316.3955
계단실 바닥 자기질타일 철거
계단실(1) |  | 타일해체 | 압착붙이기, 접착붙이기 | M2 | (2.85*4.95-0.2*2.6)*4+1.325*12.45+2.85*4.95-.6*1.425 | 84.0988
계단실(2) |  | 타일해체 | 압착붙이기, 접착붙이기 | M2 | (2.85*5.1-0.2*2.6)*4+12.45*1.325+2.85*5.1-0.6*1.425 | 86.2362
계단실(3) |  | 타일해체 | 압착붙이기, 접착붙이기 | M2 | (2.85*5.1-0.2*2.6)*3-1.4*2.85+1.325*10.15+2.85*5.1-.6*1.425 | 65.1837
계단실(4) |  | 타일해체 | 압착붙이기, 접착붙이기 | M2 | (2.85*4.95-0.2*2.6)*4+13.85*1.325+2.85*4.95-1.425*0.6 | 85.9538
계단실(5) |  | 타일해체 | 압착붙이기, 접착붙이기 | M2 | - | 0
|  |  | 소 계 |  |  | 321.4725
|  | 폐기물처리비 | 혼합건설폐기물 | TON | 자기질타일 철거*0.02*2.1 (몰탈포함) | 13.5018
|  | 폐기물처리비 | 운반비, 혼합건설폐기물 | TON |  | 13.5018
바닥 PVC타일 철거
계단실(3) |  | PVC계바닥재해체 |  | M2 | 2.85*5.4+4.1*3.0+1.4*3.15 | 32.1
계단실(5) |  | PVC계바닥재해체 |  | M2 | (2.85*5.0)*2.5-0.2*2.6+1.325*8.25 | 46.0362
|  |  | 소 계 |  |  | 78.1362
|  | 폐기물처리비 | 폐합성수지 | TON | PVC 바닥타일 철거*0.003*2.3 | 0.53914
|  | 폐기물처리비 | 운반비, 폐합성수지 | TON |  | 0.53914
PVC 논슬립 철거
계단실(3) |  | PVC 논슬립 철거 |  | M | 1.325*17 | 22.525
계단실(5) |  | PVC 논슬립 철거 |  | M | 1.325*18*2.5 | 59.625
|  |  | 소 계 |  |  | 82.15
|  | 폐기물처리비 | 폐합성수지 | TON | PVC 논슬립 철거*(0.03+0.06)*0.0045*1.6 | 0.053233
|  | 폐기물처리비 | 운반비, 폐합성수지 | TON |  | 0.053233 |  | 14.4225
PVC 점자타일 철거
계단실(1)~(5) |  | PVC 점자타일 철거 | 300*300 | EA | 48+48+54+48+30 | 228
|  | 폐기물처리비 | 폐합성수지 | TON | PVC 점자타일 철거*0.3*0.3*0.01*1.6 | 0.32832 |  | 79.8565
|  | 폐기물처리비 | 운반비, 폐합성수지 | TON |  | 0.32832
[7 empty] | 2605.6655 | 2771.7355 | 58022.8529