## 표지- (4) (hidden)
#REF!

## 표지- (6) (hidden)
#REF!

## 안전관리비 (hidden)
산업안전보건관리비 산정 기준 | [15 empty] | 0
[산업안전보건관리비] 적용 : 관급자재포함 산업안전보건관리비 ≤ 관급자재제외 산언안전보건관리비 × 1.2
1] 관급자재포함 산업안전보건관리비
|  | ( |  | 재료비 | + | 직접노무비 | + | 관급자재대 | ) | × | #REF! |  |  | = | #REF!
|  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
(부가세제외)
2] 관급자재제외 산업안전보건관리비
|  | ( |  | 재료비 | + | 직접노무비 | ) |  |  | × | #REF! | × | 1.2 | = | #REF!
|  |  |  | #REF! |  | #REF!
[산업안전보건관리비] 비교
|  |  | 1] | #REF! | 중 | 적은금액 | 2] | 번 적용 | [5 empty] | = | #REF!
|  |  | 2] | #REF!
[산업안전보건관리비]
| - | 산업안전보건관리비는 산업안전보건법 제 30조 및 시행령 제26의 , 노동부 고시 제 2005-6호 (05.3.17) '건설업산업안전보건관리비계상 및 사용기준"에 의거
작업현장의 산업재재 및 건강장해 예방을 위하여 필요한 비용을 말하며, 공사원가 계산 시에는 재료비와 직접노무비 관급자재비의 합계금액에 산업안전보건관리비율을 곱하여 산정한다.
이 때 산업안전보건관리비의 적용은 재료비와 직접노무비의 합계액에 산업안전보건관리비율을 곱한 금액의 1.2배한 금액과 재료비와 직접노무비 그리고 관급자재비의 합계액에
산업안전보건관리비율을 곱한 금액 중 낮은 금액을 적용하여야 한다.
| - | 산업안전보건관리비의 계산시의 공사규모 산정은 재료비와 직접노무비를 합한산 금액을 말하며 관급자재가 있을 경우에는 자료비와 직접노무비 그리고 관급자재비를 합하여 규모를
산정하면 된다. 이 때 관급자재가 있는 공사의 경우 공사 규모가 5억원 또는 50억원 정도일 경우에는 관급자재를 포함시와 불포함시에 적용되는 공사규모가 달라지므로
산업안전보건관리비율도 다르게 적용될 수 있다. (총공사금액 2000만원 이상 공사에 적용)

## 표지- (2) (hidden)
#REF!

## 한전불입금 (hidden)
▣ 한전수탁공사비
저압 |  | 1>. 기본공사비 | . 기본 용량 5kW에 미만시 |  | 277000 |  | 원 | [5 empty] | 277000 | 2022년 12월 1일 신청분
|  |  | . 용량 5kW에 초과시 1kW 당 |  |  | 110000 | 원 | [5 empty] | 110000
|  | 2>. 거리공사비 | . 기본거리를 초과하는 신설거리 매 1m 에 대하여 |  |  |  |  | 43000 | 원
구 분 |  | 수전 전압 | 수전 용량 (kVA) | 수전거리 (m) | 기본 공사비 |  | 추가 공사비 | 계 |  | 부가 가치세 (10%) | 합 계 | 비 고
1 | 저압인입(가공) | 1Ø2W 220V 60Hz |  | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
▣. 사용전 검사료
저압 |  | 1> 사용전검사수수료 | . 기본공사비 |  | 286000 |  | 원
|  |  | . KW당 요금 |  |  | 633 | 원
구 분 |  | 수전 전압 | 수전 용량 (kVA) | 기본공사비 | KW당요금(1) |  | KW당요금(2) | 계 |  | 부가 가치세 (10%) | 합 계 | 비 고
1 | 특고인입(일반) | 3Ø4W 22.9KV 60Hz | 300 | 286000 | 633 |  |  | 475900 |  | 47590 | 523490
계 | [7 empty] | 476000 |  | 47000 | 523000 |  |  | 523000
합 계 (한전수탁비+사용전 검사료) | [7 empty] | 476000 |  | 47000 | 523000
VARIABLE
BRACKET SET
TRANSMIT MONITOR
EMERGENCY PA
ANT MATCHING
COMBINER(AM)
POWER SUPPLY &
AUTO CHARGER
VARIABLE
BRACKET SET
TRANSMIT MONITOR
EMERGENCY PA
ANT MATCHING
COMBINER(AM)
POWER SUPPLY &
AUTO CHARGER
VARIABLE
BRACKET SET
TRANSMIT MONITOR
EMERGENCY PA
ANT MATCHING
COMBINER(AM)
POWER SUPPLY &
AUTO CHARGER
VARIABLE
BRACKET SET
TRANSMIT MONITOR
EMERGENCY PA
ANT MATCHING
COMBINER(AM)
POWER SUPPLY &
AUTO CHARGER

## 표지- (hidden)
#REF!

## 관급 (hidden)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 계 | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
▶ 관급자재 집계표
1. CCTV기가재 제작구입,설치
CCTV기자재 제작구입,설치 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
조달수수료 | 1.07% | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 100000000
조달수수료 | 0.76% | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -100000000 | -760000 | -760000 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 내역서
내 역 서
■ 건 명 : 공항2 공영주차장 확장 조성 CCTV 설치공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단 가 | 금 액
1. 기존설비 철거 |  | 0
CCTV 카메라 | 실외 일반형 | EA | 22
브라켓 | 제작사양 | EA | 22
영상저장장치 | 16CH | EA | 1
모니터 | 22" | EA | 1
UTP케이블 | Cat.5e | M | 235
전원케이블 | FCV2.5SQ*3C | M | 135
전선관 | 방수 22mm | M | 165
동축케이블 | 5CFBT | M | 690
주차관제기 | 재사용 철거 | 식 | 1
공구손료 | 노무비의 1% | 식 | 1
노무비 | 통신관련산업기사 | 인 | 0.163
노무비 | 통신설비공 | 인 | 3.265
노무비 | 통신내선공 | 인 | 2.31
노무비 | 통신케이블공 | 인 | 2.29
노무비 | 특별인부 | 인 | 1.584
노무비 | 보통인부 | 인 | 2.898
2. 신규설비 설치
CCTV카메라 | IP2M AI지능형, TTA인증 | EA | 31
CCTV카메라 | IP5M AI지능형, TTA인증 | EA | 4
불꽃감지 카메라 | IP2M AI지능형, 고감도 불꽃감지 | EA | 2
카메라 브라켓 | 원기등형 | EA | 33
카메라 함체 | 자립형 | EA | 2
산업용 HUB | 1G POE 8Port | EA | 8
서지흡수기 | 전원용 | EA | 6
서지흡수기 | 신호용 | EA | 32
CCTV 함체 | 제작사양 | EA | 6
MAIN HUB | 1G 24Port | EA | 1
네트워크스토로지 | 16CH H.265, 공공기관용TTA인증 | EA | 3
스토로지 HDD | 호환형 NAS 6TB | EA | 3
CCTV전용 모니터 | LED 22형 | EA | 3
KVM | 4CH | EA | 1
통합관제센터연계 | VMS License | EA | 100
시험 | 0 | EA | 1
UTP케이블 | Cat.6, 4p | M | 1254
전원케이블 | FCV2.5SQ*2C | M | 551
접지케이블 | FGV2.5SQ | M | 551
파상형경질관 | ELP 30mm | M | 1142
PE전선관 | 22mm | M | 25
스틸전선관 | 22mm | M | 25
광케이블 | SM 8CORE | M | 176
광케이블 | SM 12CORE | M | 385
LOCAL FDF | 4C | EA | 5
MAIN FDF | 24C | EA | 1
SFP MODUAL | SM 20Km | EA | 10
광패치코드 | DUPLEX LC 3M | EA | 10
광접속 | 12코어이하 | 코어 | 40
영상분석 서버 | 코어13세대 13700KF, 프로그램포함 | EA | 2
영상분석 운영단말 | 인텔코어, 운영S/W포함 | EA | 2
대형화면표출 인터페이스 | IP Wall Controller Agent | EA | 2
CCTV 안내판 | 제작사양 | EA | 6
주차관제기 | 재설치 | 식 | 1
배선 결선 및 루프코일 시공 |  | 식 | 1
세팅 및 시험 |  | 식 | 1
공구손료 | 노무비의 1% | 식 | 1
노무비 | 통신관련산업기사 | 인 | 3.958
노무비 | 통신설비공 | 인 | 23.958
노무비 | 통신내선공 | 인 | 11.89
노무비 | 통신케이블공 | 인 | 16.362
노무비 | 통신외선공 | 인 | 7.763
노무비 | 광케이블설치사 | 인 | 9.522
노무비 | S/W시험사 | 인 | 0.19
노무비 | H/W시험사 | 인 | 1.19
노무비 | 특별인부 | 인 | 13.28
노무비 | 보통인부 | 인 | 31.746

## 기초 (hidden)
1 | 가로등 점멸기기초 |  |  |  |  | ( 400 x 600 x 600 )
|  |  | <-------------------- |  |  |  | 1.1 | ---------------->
[6 empty] | <-- | 0.4 | ->
[5 empty] | <-------- |  |  |  | --->
0.6
0.6
|  |  |  | <-------------------- |  |  | 0.8 | ----------->
1. 터파기
| 0.6 / 6 x { ( 2 x 1.1 + 0.8 ) x 1.1 + ( 2 x 0.8 + 1.1 ) x 0.8 } | [8 empty] | = | 0.546 | [㎥]
2..되메우기
| 0.546-0.152 | [8 empty] | = | 0.394 | [㎥]
3..잔토처리
| 0.6 / 6 x { ( 2 x 0.4 + 0.6 ) x 0.4 + ( 2 x 0.6 + 0.4 ) * 0.6 } | [8 empty] | = | 0.152 | [㎥]
4.. 합판거푸집
| { ( 0.6 + 0.4 ) x 0.6 } / 2 x 4 | [8 empty] | = | 1.2 | [㎥]
5.. 레미콘 타설
| 0.6 / 6 x { ( 2 x 0.4 + 0.6 ) x 0.4 + ( 2 x 0.6 + 0.4 ) * 0.6 } | [8 empty] | = | 0.152 | [㎥]
2 | 공원등 기초 |  |  |  |  | ( 400 x 600 x 800 )
|  |  | <-------------------- |  |  |  | 1.2 | ---------------->
[6 empty] | <-- | 0.4 | ->
[5 empty] | <-------- |  |  |  | --->
0.8
0.6
|  |  |  | <-------------------- |  |  | 1 | ----------->
1. 터파기
| 0.8 / 6 x { ( 2 x 1.2 + 1 ) x 1.2 + ( 2 x 1 + 1.2 ) x 1 } | [8 empty] | = | 0.971 | [㎥]
2..되메우기
| 0.971-0.203 | [8 empty] | = | 0.768 | [㎥]
3..잔토처리
| 0.8 / 6 x { ( 2 x 0.4 + 0.6 ) x 0.4 + ( 2 x 0.6 + 0.4 ) * 0.6 } | [8 empty] | = | 0.203 | [㎥]
4.. 합판거푸집
| { ( 0.6 + 0.4 ) x 0.8 } / 2 x 4 | [8 empty] | = | 1.6 | [㎥]
5.. 레미콘 타설
| 0.8 / 6 x { ( 2 x 0.4 + 0.6 ) x 0.4 + ( 2 x 0.6 + 0.4 ) * 0.6 } | [8 empty] | = | 0.203 | [㎥]

## 기초파괴 (hidden)
1 | 점멸기기초파괴 |  |  |  |  | ( 400 x 600 x 600 )
|  |  | <-------------------- |  |  |  | 1.1 | ---------------->
[6 empty] | <-- | 0.4 | ->
[5 empty] | <-------- |  |  |  | --->
0.6
0.6
|  |  |  | <-------------------- |  |  | 0.8 | ----------->
1. 되메우기
| 0.6 / 6 x { ( 2 x 1.1 + 0.8 ) x 1.1 + ( 2 x 0.8 + 1.1 ) x 0.8 } | [8 empty] | = | 0.546 |  | [㎥]
2..터파기
| 0.546-0.152 | [8 empty] | = | 0.394 |  | [㎥]
3.. 콘크리트 깨기
| 0.6 / 6 x { ( 2 x 0.4 + 0.6 ) x 0.4 + ( 2 x 0.6 + 0.4 ) * 0.6 } | [8 empty] | = | 0.152 |  | [㎥]
4. 폐기물 처리
| 0.152 x2.3 | [8 empty] | = | 0.35 |  | [TON]
2 | 가로등기초파괴 |  |  |  |  | ( 500 x 850 x 1000 )
|  |  | <-------------------- |  |  |  | 1.25 | ---------------> |  |  |  | <---------- |  |  | 1.2 | ---------->
[6 empty] | <-- | 0.5 | -> |  |  |  | <--- |  | 0.5 | -->
[5 empty] | <-------- |  |  |  | ---> |  |  | <-------- |  |  |  | --->
|  | 1 | [7 empty] | 1
[7 empty] | 0.85 | [6 empty] | 1
|  |  |  | <-------------------- |  |  | 1.05 | ----------> |  |  | <-------------------- |  |  | 1.1 | ---------->
1. 되메우기
| 1 / 6 x { ( 2 x 1.25 + 1.05 ) x 1.2 + ( 2 x 1.05 + 1.25 ) x 1.1 } | [8 empty] | = | 1.324 |  | [㎥]
2..터파기
| 1.324-0.521 | [8 empty] | = | 0.803 |  | [㎥]
3.. 콘크리트 깨기
| 1 / 6 x { ( 2 x 0.5 + 0.85 ) x 0.5 + ( 2 x 0.85 + 0.5 ) x 1 } | [8 empty] | = | 0.521 |  | [㎥]
4. 폐기물 처리
| 0.521 x2.3 | [8 empty] | = | 1.198 |  | [TON]

## 아스팔트 (hidden)
아스팔트포장 수량산출
공 종 | 산 출 근 거 | [15 empty] | 수 량
(㎡당)
[ 수 량 산 출 ]
1. 표층포설및다짐 | [16 empty] | 1 | ㎡
2. 택코팅 | [16 empty] | 1 | ㎡
3. 중간층포설및다짐 | [16 empty] | 1 | ㎡
4. 프라임코팅 | [16 empty] | 1 | ㎡ | (1D/M=200ℓ)
5. 기층포설및다짐 | * 혼합쇄석, Φ40mm이하
|  |  |  | 1 |  | × | 0.2 | [8 empty] | = | 0.2 | ㎥
6. 보조기층포설및다짐 | * 혼합쇄석, Φ40mm이하
|  |  |  | 1 |  | × | 0.2 | [8 empty] | = | 0.2 | ㎥
7. 포장절단 | [6 empty] | ( | 1 |  |  | × | 2 |  | ) |  | = | 2 | m
8. 포장깨기 | [6 empty] | ( | 1 |  |  | × | 0.1 |  | ) |  | = | 0.1 | ㎥
[ 자 재 산 출 ]
1. 아스콘 | * #78(표층용)
|  | 1 |  | ㎡ | X | 0.05 |  | X | 2.35 |  | ton | X | 1.02 |  |  | = | 0.1199 | TON
* #67(중표층용)
|  | 1 |  | ㎡ | X | 0.05 |  | X | 2.35 |  | ton | X | 1.02 |  |  | = | 0.1199 | TON
2. 아스팔트유제 | * RSC-4 |  |  |  |  | ( | 0.3 |  | (ℓ/㎥) |  | ÷ | 200 |  | ℓ/DM | ) | = | 0.0015 | D/M
| * RSC-3 |  |  |  |  | ( | 0.75 |  | (ℓ/㎥) |  | ÷ | 200 |  | ℓ/DM | ) | = | 0.00375 | D/M
3. 혼합쇄석 | * Φ40mm이하
|  |  | 1 |  | ㎡ | X | 0.4 |  | X | 1.04 | [5 empty] | = | 0.416 | ㎥
표층 (WC-2, T=13mm)
택코팅 (RSC-4, 30lit/a)
중간층 (BC-1, T=20mm)
프라임코팅 (RSC-3, 75lit/a)
기층 (혼합골재, Φ40mm이하)
보조기층 (혼합골재, Φ40mm이하)
50
200
200
500

## 각종기초 (hidden)
1 | 공원등 점멸기기초 |  |  | ( 400 x 600 x 600 )
가. 터파기
0.6 / 6 x { ( 2 x 1.1 + 0.8 ) x 1.1 + ( 2 x 0.8 + 1.1 ) x 0.8 }
0.546
|  | <-------------------- |  |  |  | 1.1 | --------------------> |  | 나. 되메우기
[5 empty] | <--- | 0.4 | ---> |  | 0.546-0.152
0.394
|  |  |  | <-------- |  |  |  | ---->
다. 잔토처리
0.152
0.6
라. 합판거푸집
{ ( 0.6 + 0.4 ) x 0.6 } / 2 x 4
[6 empty] | 0.6 |  |  | 1.2
|  |  | <-------------------- |  |  | 0.8 | ---------------> |  | 마. 레미콘 타설
0.6 / 6 x { ( 2 x 0.4 + 0.6 ) x 0.4 + ( 2 x 0.6 + 0.4 ) * 0.6 }
0.152
독립기초 터파기 기본식: h/6{(2a+a')b+(2a'+a)b'}

## 고자재 (hidden)
작업부산물 중량산출근거서 (고재차감분)
품 명 | 규 격 | 수량 | 가로 | 세로 | 깊이 | 두께 | 면적(m3) | 총면적(m3) (면적*수량) | 비중(kg/m3) | 총중량(kg) (총면적*비중) | 비고 | 규격
■ 고철산출
고비철 | 중량철(A)
#REF! | #REF! | #REF! | 0.314 | 5 |  | 0.004 | 0.00628 | #REF! | 7850 | #REF! |  | 100
등기구 | #REF! | #REF! | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0015 | 0.00033 | #REF! | 7850 | #REF! |  | 216
안정기 | #REF! | #REF! | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0015 | 0.00048 | #REF! | 7850 | #REF! |  | 216
합 계 | [9 empty] | #REF! |  |  | #REF!
■ 고스텐산출
고스텐 | 중량철(A)
가로등등제어함(철거) | 상시격등 4회로 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.0015 | 0.00261 | 0.00261 | 7850 | 20.48
합 계 | [9 empty] | 20
배관(철거) | ST 16C | 600 | 0.05024 | 1 |  | 0.0023 | 0.00011555 | 0.069331 | 7850 | 544.24 |  | 16
■ 고동산출
케이블(철거) | GV 2㎟(철거) | 8 |  |  |  | 8 | 2e-06 | 1.6e-05 | 8900 | 0.14 |  | 2
케이블(철거) | GV 6㎟(철거) | 423 |  |  |  | 423 | 6e-06 | 0.002538 | 8900 | 22.58 |  | 6
합 계 | [9 empty] | 22
■ 고철산출
고비철 | 중량철(A)
U-CHANNEL | 41x41x2.6T | 1 | 1 | 0.041 | 0.041 | 0.0023 | 0.00038493 | 0.00038493 | 7850 | 3.02
합 계 | [9 empty] | 3

## 폐기물(산) (hidden)
폐기물처리
1. 폐콘크리트
No. | 구분 | 규격 | 수량 | 단위면적 | 총면적(㎥)
1 | 가로등 | 가로등기초철거 |  | 0.111 | 0
소계 |  | ㎥ -> TON |  |  | 0

## 폐기물처리 (hidden)
폐기물처리비
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 부피 (m3) | 부피(m3) | 비중 (ton/m3) | 총중량(ton) (총부피*비중) | 비고
■ 폐콘크리트
콘크리트 구간
폐기물처리비,운반 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.3 | #REF!
소 계 | [5 empty] | #REF!

## 기초철거 (hidden)
기본식
※ 공원등기초철거 | [13 empty] | h/6{(2a+a')b+(2a'+a)b'}
[14 empty] | 터파기 기초자료 |  |  | 기초
[10 empty] | 가. 되메우기 |  |  |  | h | 0.3 | 높이 | B1 | 0.5
[10 empty] | 0.3 / 6 x { ( 2 x 1.18 + 0.91 ) x 1.18 + ( 2 x 0.91 + 1.18 ) x 0.91 } |  |  |  | a | 1.18 | 윗면가로 | B2 | 1.2
[10 empty] | 0.329 |  |  |  | a' | 0.91 | 아랫면가로 | H | 1 | H' | 0.3
|  |  | 0.59 |  | 0.500 | 0.59 | [7 empty] | b | 1.18 | 윗면세로 | 여유폭 | 0.1
[10 empty] | 나. 무근콘크리트깨기 |  |  |  | b' | 0.91 | 아랫면세로
[10 empty] | 0.3 / 6 x { ( 2 x 0.500 + 0.71 ) x 0.500 + ( 2 x 0.71 + 0.500 ) * 0.71 } |  |  |  | 레미콘 타설 기초자료
[5 empty] | 0.563 |  |  | 0.09 |  | 0.111 | x | (할석공) 2인/㎥ = | 0.222 | h | 0.3 | 높이
| 0.300 | [6 empty] | 0.21 | [5 empty] | a | 0.500 | 윗면가로
[5 empty] | 0.71 |  |  |  |  | 다. 모래 |  |  |  | a' | 0.71 | 아랫면가로
|  | 0.09 |  | 0.100 |  | 0.100 | 0.09 |  | 1.000 | 0.111 |  |  |  | b | 0.500 | 윗면세로
[14 empty] | b' | 0.71 | 아랫면세로
다. 터파기
0.329-0.111
[5 empty] | 1.200 |  |  |  |  | 0.218
독립기초 터파기 기본식: h/6{(2a+a')b+(2a'+a)b'}

## 터파기 (hidden)
※ 관로터파기 및 되메우기 (H=0.6M)
27
600
300
※ 관로터파기 및 되메우기 (H=1.2M)
600
400
가. 터파기
V = (0.4+0.6) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.42) / 2 × 0.1 = 0.041㎥
다. 되메우기
V = 0.35 - 0.041 = 0.309㎥
기계 80% = 0.2472㎥ , 인력 20% = 0.0618㎥
라. 잔토정리
V = 0.041㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.6) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.42) / 2 × 0.1 = 0.041㎥
다. 되메우기
V = 0.35 - 0.041 = 0.309㎥
기계 80% = 0.2472㎥ , 인력 20% = 0.0618㎥
라. 잔토정리
V = 0.041㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.43) / 2 × 0.1 = 0.0415㎥
다. 되메우기
V = 0.78 - 0.0415 = 0.7385㎥
기계 80% = 0.5908㎥ , 인력 20% = 0.1477㎥
라. 잔토정리
V = 0.0415㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.624㎥ , 인력 20% = 0.156㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.43) / 2 × 0.1 = 0.0415㎥
다. 되메우기
V = 0.78 - 0.0415 = 0.7385㎥
기계 80% = 0.5908㎥ , 인력 20% = 0.1477㎥
라. 잔토정리
V = 0.0415㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.1+0.8)x0.75+(2x0.8+1.1)x0.6]
= 0.6/6x(2.25+1.62) = 0.387㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.6+(0.4+0.5)/2x0.6x2
= 0.84 ㎡
다. 레미콘
V = 0.6/6x[(2x0.6+0.4)x0.5+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.6/6x(0.8+0.56) = 0.136㎥
라. 되메우기
V = 0.387 - 0.136 = 0.251 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.136㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = 1.1/6x[(2x1.6+1)x1.05+(2x1+1.6)x0.75]
= 1.1/6x(4.41+2.7) = 1.3035 ㎥
나. 레미콘 (기초이설 재사용)
V = 1.1/6x[(2x0.8+0.5)x0.65+(2x0.5+0.8)x0.5]
= 1.1/6x(1.365+0.9) = 0.4152 ㎥
다. 되메우기
V = 1.3 - 0.4152 = 0.8883 ㎥
라. 잔토처리(기존부분에 되메우기)
V = 0.4152 ㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.1+0.8)x1.1+(2x0.8+1.1)x0.8]
= 0.6/6x(3.3+2.16) = 0.728㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.6x4
= 1.2 ㎡
다. 레미콘
V = 0.6/6x[(2x0.6+0.4)x0.6+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.6/6x(0.96+0.56) = 0.152㎥
라. 되메우기
V = 0.728 - 0.152 = 0.576 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.152㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.6) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.42) / 2 × 0.1 = 0.041㎥
다. 되메우기
V = 0.35 - 0.041 = 0.309㎥
기계 80% = 0.2472㎥ , 인력 20% = 0.0618㎥
라. 잔토정리
V = 0.041㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.6) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.42) / 2 × 0.1 = 0.041㎥
다. 되메우기
V = 0.35 - 0.041 = 0.309㎥
기계 80% = 0.2472㎥ , 인력 20% = 0.0618㎥
라. 잔토정리
V = 0.041㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.43) / 2 × 0.1 = 0.0415㎥
다. 되메우기
V = 0.78 - 0.0415 = 0.7385㎥
기계 80% = 0.5908㎥ , 인력 20% = 0.1477㎥
라. 잔토정리
V = 0.0415㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.624㎥ , 인력 20% = 0.156㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.43) / 2 × 0.1 = 0.0415㎥
다. 되메우기
V = 0.78 - 0.0415 = 0.7385㎥
기계 80% = 0.5908㎥ , 인력 20% = 0.1477㎥
라. 잔토정리
V = 0.0415㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.1+0.8)x1.1+(2x0.8+1.1)x0.8]
= 0.6/6x(3.3+2.16) = 0.728㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.6x4
= 1.2 ㎡
다. 레미콘
V = 0.6/6x[(2x0.6+0.4)x0.6+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.6/6x(0.96+0.56) = 0.152㎥
라. 되메우기
V = 0.728 - 0.152 = 0.576 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.152㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.1+0.8)x0.75+(2x0.8+1.1)x0.6]
= 0.6/6x(2.25+1.62) = 0.387㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.6+(0.4+0.5)/2x0.6x2
= 0.84 ㎡
다. 레미콘
V = 0.6/6x[(2x0.6+0.4)x0.5+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.6/6x(0.8+0.56) = 0.136㎥
라. 되메우기
V = 0.387 - 0.136 = 0.251 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.136㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = 1.1/6x[(2x1.6+1)x1.05+(2x1+1.6)x0.75]
= 1.1/6x(4.41+2.7) = 1.3035 ㎥
나. 레미콘 (기초이설 재사용)
V = 1.1/6x[(2x0.8+0.5)x0.65+(2x0.5+0.8)x0.5]
= 1.1/6x(1.365+0.9) = 0.4152 ㎥
다. 되메우기
V = 1.3 - 0.4152 = 0.8883 ㎥
라. 잔토처리(기존부분에 되메우기)
V = 0.4152 ㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.25+1.05)x1.25+(2x1.05+1.25)x1.05]
= 0.6/6x(4.4375+3.5175) = 0.795 ㎥
나. 거푸집
A = (0.9x0.9x2)+(0.43x0.9x2)
= 2.394 ㎡
다. 레미콘
V = 0.9 x 0.43 x 0.9
= 0.348 ㎥
라. 되메우기
V = 0.795 - 0.348 = 0.447 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.348 ㎥
가. 터파기
V = 1.0/6x[(2x1.4+1.0)x1.4+(2x1.0+1.4)x1.0]
= 1.0/6x(5.32+3.4) = 1.453 ㎥
나. 거푸집
A = (0.5x0.8)/2x1.0x4
= 2.6 ㎡
다. 레미콘
V = 1.0/6x[(2x0.8+0.5)x0.8+(2x0.5+0.8)x0.5]
= 1.0/6x(1.68+0.9) = 0.43㎥
라. 되메우기
V = 1.453 - 0.43 = 1.023 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.43 ㎥
가. 터파기
V = 0.8/6x[(2x1.2+0.9)x1.2+(2x0.9+1.2)x0.9]
= 0.8/6x(3.96+2.7) = 0.888㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.7)/2x0.8x4
= 1.76㎡
다. 레미콘
V = 0.8/6x[(2x0.7+0.4)x0.7+(2x0.4+0.7)x0.4]
= 0.8/6x(1.26+0.6) = 0.248㎥
라. 되메우기
V = 0.888 - 0.248 = 0.64 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.248㎥
가. 터파기
V = 1.1/6x[(2x1.4+1.0)x1.0+(2x1.0+1.4)x0.8]
= 1.1/6x(3.8+2.72) = 1.195 ㎥
나. 거푸집
A = (0.5+0.8)/2x1.1+(0.5+0.7)/2x1.1x2
= 2.015 ㎡
다. 레미콘
V = 1.1/6x[(2x0.8+0.5)x0.7+(2x0.5+0.8)x0.5]
= 1.1/6x(1.47+0.9) = 0.434 ㎥
라. 되메우기
V = 1.195 - 0.434 = 0.761 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.434 ㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = 0.8/6x[(2x1.1+0.8)x1.1+(2x0.8+1.1)x0.8]
= 0.8/6x(3.3+2.16) = 0.728㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.8x4
= 1.6 ㎡
다. 레미콘
V = 0.8/6x[(2x0.6+0.4)x0.6+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.8/6x(0.96+0.56) = 0.203㎥
라. 되메우기
V = 0.728 - 0.203 = 0.525 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.203㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.6) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.42) / 2 × 0.1 = 0.041㎥
다. 되메우기
V = 0.35 - 0.041 = 0.309㎥
기계 80% = 0.2472㎥ , 인력 20% = 0.0618㎥
라. 잔토정리
V = 0.041㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.6) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.42) / 2 × 0.1 = 0.041㎥
다. 되메우기
V = 0.35 - 0.041 = 0.309㎥
기계 80% = 0.2472㎥ , 인력 20% = 0.0618㎥
라. 잔토정리
V = 0.041㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.43) / 2 × 0.1 = 0.0415㎥
다. 되메우기
V = 0.78 - 0.0415 = 0.7385㎥
기계 80% = 0.5908㎥ , 인력 20% = 0.1477㎥
라. 잔토정리
V = 0.0415㎥
700
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.624㎥ , 인력 20% = 0.156㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.43) / 2 × 0.1 = 0.0415㎥
다. 되메우기
V = 0.78 - 0.0415 = 0.7385㎥
기계 80% = 0.5908㎥ , 인력 20% = 0.1477㎥
라. 잔토정리
V = 0.0415㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.1+0.8)x0.75+(2x0.8+1.1)x0.6]
= 0.6/6x(2.25+1.62) = 0.387㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.6+(0.4+0.5)/2x0.6x2
= 0.84 ㎡
다. 레미콘
V = 0.6/6x[(2x0.6+0.4)x0.5+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.6/6x(0.8+0.56) = 0.136㎥
라. 되메우기
V = 0.387 - 0.136 = 0.251 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.136㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = 1.1/6x[(2x1.6+1)x1.05+(2x1+1.6)x0.75]
= 1.1/6x(4.41+2.7) = 1.3035 ㎥
나. 레미콘 (기초이설 재사용)
V = 1.1/6x[(2x0.8+0.5)x0.65+(2x0.5+0.8)x0.5]
= 1.1/6x(1.365+0.9) = 0.4152 ㎥
다. 되메우기
V = 1.3 - 0.4152 = 0.8883 ㎥
라. 잔토처리(기존부분에 되메우기)
V = 0.4152 ㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.1+0.8)x1.1+(2x0.8+1.1)x0.8]
= 0.6/6x(3.3+2.16) = 0.728㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.6x4
= 1.2 ㎡
다. 레미콘
V = 0.6/6x[(2x0.6+0.4)x0.6+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.6/6x(0.96+0.56) = 0.152㎥
라. 되메우기
V = 0.728 - 0.152 = 0.576 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.152㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.6) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.42) / 2 × 0.1 = 0.041㎥
다. 되메우기
V = 0.35 - 0.041 = 0.309㎥
기계 80% = 0.2472㎥ , 인력 20% = 0.0618㎥
라. 잔토정리
V = 0.041㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.6) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.42) / 2 × 0.1 = 0.041㎥
다. 되메우기
V = 0.35 - 0.041 = 0.309㎥
기계 80% = 0.2472㎥ , 인력 20% = 0.0618㎥
라. 잔토정리
V = 0.041㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.43) / 2 × 0.1 = 0.0415㎥
다. 되메우기
V = 0.78 - 0.0415 = 0.7385㎥
기계 80% = 0.5908㎥ , 인력 20% = 0.1477㎥
라. 잔토정리
V = 0.0415㎥
700
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.624㎥ , 인력 20% = 0.156㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.43) / 2 × 0.1 = 0.0415㎥
다. 되메우기
V = 0.78 - 0.0415 = 0.7385㎥
기계 80% = 0.5908㎥ , 인력 20% = 0.1477㎥
라. 잔토정리
V = 0.0415㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.1+0.8)x1.1+(2x0.8+1.1)x0.8]
= 0.6/6x(3.3+2.16) = 0.728㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.6x4
= 1.2 ㎡
다. 레미콘
V = 0.6/6x[(2x0.6+0.4)x0.6+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.6/6x(0.96+0.56) = 0.152㎥
라. 되메우기
V = 0.728 - 0.152 = 0.576 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.152㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.1+0.8)x0.75+(2x0.8+1.1)x0.6]
= 0.6/6x(2.25+1.62) = 0.387㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.6+(0.4+0.5)/2x0.6x2
= 0.84 ㎡
다. 레미콘
V = 0.6/6x[(2x0.6+0.4)x0.5+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.6/6x(0.8+0.56) = 0.136㎥
라. 되메우기
V = 0.387 - 0.136 = 0.251 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.136㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = 1.1/6x[(2x1.6+1)x1.05+(2x1+1.6)x0.75]
= 1.1/6x(4.41+2.7) = 1.3035 ㎥
나. 레미콘 (기초이설 재사용)
V = 1.1/6x[(2x0.8+0.5)x0.65+(2x0.5+0.8)x0.5]
= 1.1/6x(1.365+0.9) = 0.4152 ㎥
다. 되메우기
V = 1.3 - 0.4152 = 0.8883 ㎥
라. 잔토처리(기존부분에 되메우기)
V = 0.4152 ㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.25+1.05)x1.25+(2x1.05+1.25)x1.05]
= 0.6/6x(4.4375+3.5175) = 0.795 ㎥
나. 거푸집
A = (0.9x0.9x2)+(0.43x0.9x2)
= 2.394 ㎡
다. 레미콘
V = 0.9 x 0.43 x 0.9
= 0.348 ㎥
라. 되메우기
V = 0.795 - 0.348 = 0.447 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.348 ㎥
가. 터파기
V = 1.0/6x[(2x1.4+1.0)x1.4+(2x1.0+1.4)x1.0]
= 1.0/6x(5.32+3.4) = 1.453 ㎥
나. 거푸집
A = (0.5x0.8)/2x1.0x4
= 2.6 ㎡
다. 레미콘
V = 1.0/6x[(2x0.8+0.5)x0.8+(2x0.5+0.8)x0.5]
= 1.0/6x(1.68+0.9) = 0.43㎥
라. 되메우기
V = 1.453 - 0.43 = 1.023 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.43 ㎥
가. 터파기
V = 0.8/6x[(2x1.2+0.9)x1.2+(2x0.9+1.2)x0.9]
= 0.8/6x(3.96+2.7) = 0.888㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.7)/2x0.8x4
= 1.76㎡
다. 레미콘
V = 0.8/6x[(2x0.7+0.4)x0.7+(2x0.4+0.7)x0.4]
= 0.8/6x(1.26+0.6) = 0.248㎥
라. 되메우기
V = 0.888 - 0.248 = 0.64 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.248㎥
가. 터파기
V = 1.1/6x[(2x1.4+1.0)x1.0+(2x1.0+1.4)x0.8]
= 1.1/6x(3.8+2.72) = 1.195 ㎥
나. 거푸집
A = (0.5+0.8)/2x1.1+(0.5+0.7)/2x1.1x2
= 2.015 ㎡
다. 레미콘
V = 1.1/6x[(2x0.8+0.5)x0.7+(2x0.5+0.8)x0.5]
= 1.1/6x(1.47+0.9) = 0.434 ㎥
라. 되메우기
V = 1.195 - 0.434 = 0.761 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.434 ㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = 0.8/6x[(2x1.1+0.8)x1.1+(2x0.8+1.1)x0.8]
= 0.8/6x(3.3+2.16) = 0.728㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.8x4
= 1.6 ㎡
다. 레미콘
V = 0.8/6x[(2x0.6+0.4)x0.6+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.8/6x(0.96+0.56) = 0.203㎥
라. 되메우기
V = 0.728 - 0.203 = 0.525 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.203㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.6) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.42) / 2 × 0.1 = 0.041㎥
다. 되메우기
V = 0.35 - 0.041 = 0.309㎥
기계 80% = 0.2472㎥ , 인력 20% = 0.0618㎥
라. 잔토정리
V = 0.041㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.1+0.8)x0.75+(2x0.8+1.1)x0.6]
= 0.6/6x(2.25+1.62) = 0.387㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.6+(0.4+0.5)/2x0.6x2
= 0.84 ㎡
다. 레미콘
V = 0.6/6x[(2x0.6+0.4)x0.5+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.6/6x(0.8+0.56) = 0.136㎥
라. 되메우기
V = 0.387 - 0.136 = 0.251 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.136㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = 1.1/6x[(2x1.6+1)x1.05+(2x1+1.6)x0.75]
= 1.1/6x(4.41+2.7) = 1.3035 ㎥
나. 레미콘 (기초이설 재사용)
V = 1.1/6x[(2x0.8+0.5)x0.65+(2x0.5+0.8)x0.5]
= 1.1/6x(1.365+0.9) = 0.4152 ㎥
다. 되메우기
V = 1.3 - 0.4152 = 0.8883 ㎥
라. 잔토처리(기존부분에 되메우기)
V = 0.4152 ㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.1+0.8)x1.1+(2x0.8+1.1)x0.8]
= 0.6/6x(3.3+2.16) = 0.728㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.6x4
= 1.2 ㎡
다. 레미콘
V = 0.6/6x[(2x0.6+0.4)x0.6+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.6/6x(0.96+0.56) = 0.152㎥
라. 되메우기
V = 0.728 - 0.152 = 0.576 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.152㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.6) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.42) / 2 × 0.1 = 0.041㎥
다. 되메우기
V = 0.35 - 0.041 = 0.309㎥
기계 80% = 0.2472㎥ , 인력 20% = 0.0618㎥
라. 잔토정리
V = 0.041㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.1+0.8)x1.1+(2x0.8+1.1)x0.8]
= 0.6/6x(3.3+2.16) = 0.728㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.6x4
= 1.2 ㎡
다. 레미콘
V = 0.6/6x[(2x0.6+0.4)x0.6+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.6/6x(0.96+0.56) = 0.152㎥
라. 되메우기
V = 0.728 - 0.152 = 0.576 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.152㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.1+0.8)x0.75+(2x0.8+1.1)x0.6]
= 0.6/6x(2.25+1.62) = 0.387㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.6+(0.4+0.5)/2x0.6x2
= 0.84 ㎡
다. 레미콘
V = 0.6/6x[(2x0.6+0.4)x0.5+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.6/6x(0.8+0.56) = 0.136㎥
라. 되메우기
V = 0.387 - 0.136 = 0.251 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.136㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = 1.1/6x[(2x1.6+1)x1.05+(2x1+1.6)x0.75]
= 1.1/6x(4.41+2.7) = 1.3035 ㎥
나. 레미콘 (기초이설 재사용)
V = 1.1/6x[(2x0.8+0.5)x0.65+(2x0.5+0.8)x0.5]
= 1.1/6x(1.365+0.9) = 0.4152 ㎥
다. 되메우기
V = 1.3 - 0.4152 = 0.8883 ㎥
라. 잔토처리(기존부분에 되메우기)
V = 0.4152 ㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.25+1.05)x1.25+(2x1.05+1.25)x1.05]
= 0.6/6x(4.4375+3.5175) = 0.795 ㎥
나. 거푸집
A = (0.9x0.9x2)+(0.43x0.9x2)
= 2.394 ㎡
다. 레미콘
V = 0.9 x 0.43 x 0.9
= 0.348 ㎥
라. 되메우기
V = 0.795 - 0.348 = 0.447 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.348 ㎥
가. 터파기
V = 1.0/6x[(2x1.4+1.0)x1.4+(2x1.0+1.4)x1.0]
= 1.0/6x(5.32+3.4) = 1.453 ㎥
나. 거푸집
A = (0.5x0.8)/2x1.0x4
= 2.6 ㎡
다. 레미콘
V = 1.0/6x[(2x0.8+0.5)x0.8+(2x0.5+0.8)x0.5]
= 1.0/6x(1.68+0.9) = 0.43㎥
라. 되메우기
V = 1.453 - 0.43 = 1.023 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.43 ㎥
가. 터파기
V = 0.8/6x[(2x1.2+0.9)x1.2+(2x0.9+1.2)x0.9]
= 0.8/6x(3.96+2.7) = 0.888㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.7)/2x0.8x4
= 1.76㎡
다. 레미콘
V = 0.8/6x[(2x0.7+0.4)x0.7+(2x0.4+0.7)x0.4]
= 0.8/6x(1.26+0.6) = 0.248㎥
라. 되메우기
V = 0.888 - 0.248 = 0.64 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.248㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.6) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.42) / 2 × 0.1 = 0.041㎥
다. 되메우기
V = 0.35 - 0.041 = 0.309㎥
기계 80% = 0.2472㎥ , 인력 20% = 0.0618㎥
라. 잔토정리
V = 0.041㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.1+0.8)x0.75+(2x0.8+1.1)x0.6]
= 0.6/6x(2.25+1.62) = 0.387㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.6+(0.4+0.5)/2x0.6x2
= 0.84 ㎡
다. 레미콘
V = 0.6/6x[(2x0.6+0.4)x0.5+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.6/6x(0.8+0.56) = 0.136㎥
라. 되메우기
V = 0.387 - 0.136 = 0.251 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.136㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = 1.1/6x[(2x1.6+1)x1.05+(2x1+1.6)x0.75]
= 1.1/6x(4.41+2.7) = 1.3035 ㎥
나. 레미콘 (기초이설 재사용)
V = 1.1/6x[(2x0.8+0.5)x0.65+(2x0.5+0.8)x0.5]
= 1.1/6x(1.365+0.9) = 0.4152 ㎥
다. 되메우기
V = 1.3 - 0.4152 = 0.8883 ㎥
라. 잔토처리(기존부분에 되메우기)
V = 0.4152 ㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.1+0.8)x1.1+(2x0.8+1.1)x0.8]
= 0.6/6x(3.3+2.16) = 0.728㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.6x4
= 1.2 ㎡
다. 레미콘
V = 0.6/6x[(2x0.6+0.4)x0.6+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.6/6x(0.96+0.56) = 0.152㎥
라. 되메우기
V = 0.728 - 0.152 = 0.576 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.152㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.6) / 2 × 0.7 = 0.35㎥
기계 80% = 0.28㎥ , 인력 20% = 0.07㎥
나. 모래깔기
V = (0.4+0.42) / 2 × 0.1 = 0.041㎥
다. 되메우기
V = 0.35 - 0.041 = 0.309㎥
기계 80% = 0.2472㎥ , 인력 20% = 0.0618㎥
라. 잔토정리
V = 0.041㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.1+0.8)x1.1+(2x0.8+1.1)x0.8]
= 0.6/6x(3.3+2.16) = 0.728㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.6x4
= 1.2 ㎡
다. 레미콘
V = 0.6/6x[(2x0.6+0.4)x0.6+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.6/6x(0.96+0.56) = 0.152㎥
라. 되메우기
V = 0.728 - 0.152 = 0.576 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.152㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.1+0.8)x0.75+(2x0.8+1.1)x0.6]
= 0.6/6x(2.25+1.62) = 0.387㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.6)/2x0.6+(0.4+0.5)/2x0.6x2
= 0.84 ㎡
다. 레미콘
V = 0.6/6x[(2x0.6+0.4)x0.5+(2x0.4+0.6)x0.4]
= 0.6/6x(0.8+0.56) = 0.136㎥
라. 되메우기
V = 0.387 - 0.136 = 0.251 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.136㎥
V =｛(0.5×0.5)+(1.0×0.1)｝×0.5×1.5=0.937㎥
가. 터파기
V = 1.1/6x[(2x1.6+1)x1.05+(2x1+1.6)x0.75]
= 1.1/6x(4.41+2.7) = 1.3035 ㎥
나. 레미콘 (기초이설 재사용)
V = 1.1/6x[(2x0.8+0.5)x0.65+(2x0.5+0.8)x0.5]
= 1.1/6x(1.365+0.9) = 0.4152 ㎥
다. 되메우기
V = 1.3 - 0.4152 = 0.8883 ㎥
라. 잔토처리(기존부분에 되메우기)
V = 0.4152 ㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.8) / 2 × 1.3 = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
다. 되메우기
V = 0.78㎥
기계 80% = 0.62㎥ , 인력 20% = 0.15㎥
가. 터파기
V = 0.6/6x[(2x1.25+1.05)x1.25+(2x1.05+1.25)x1.05]
= 0.6/6x(4.4375+3.5175) = 0.795 ㎥
나. 거푸집
A = (0.9x0.9x2)+(0.43x0.9x2)
= 2.394 ㎡
다. 레미콘
V = 0.9 x 0.43 x 0.9
= 0.348 ㎥
라. 되메우기
V = 0.795 - 0.348 = 0.447 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.348 ㎥
600
가. 터파기
V = 1.0/6x[(2x1.4+1.0)x1.4+(2x1.0+1.4)x1.0]
= 1.0/6x(5.32+3.4) = 1.453 ㎥
나. 거푸집
A = (0.5x0.8)/2x1.0x4
= 2.6 ㎡
다. 레미콘
V = 1.0/6x[(2x0.8+0.5)x0.8+(2x0.5+0.8)x0.5]
= 1.0/6x(1.68+0.9) = 0.43㎥
라. 되메우기
V = 1.453 - 0.43 = 1.023 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.43 ㎥
가. 터파기
V = 0.8/6x[(2x1.2+0.9)x1.2+(2x0.9+1.2)x0.9]
= 0.8/6x(3.96+2.7) = 0.888㎥
나. 거푸집
A = (0.4+0.7)/2x0.8x4
= 1.76㎡
다. 레미콘
V = 0.8/6x[(2x0.7+0.4)x0.7+(2x0.4+0.7)x0.4]
= 0.8/6x(1.26+0.6) = 0.248㎥
라. 되메우기
V = 0.888 - 0.248 = 0.64 ㎥
마. 잔토처리
V = 0.248㎥
1200
가. 터파기
V = (0.3+0.6) / 2 × 0.6 = 0.27㎥
나. 되메우기
V = 0.27㎥
가. 터파기
V = (0.4+0.6) / 2 × 1.2 = 0.6㎥
나. 되메우기
V = 0.6㎥

## 표지- (3) (hidden)
#REF!

## 표지6 (hidden)
#REF!
작 업 부 산 물
#REF!
#REF!