## 내역서
내 역 서
총줄수-> | 107 | 2.0 | [ 국채보상공원공영주차장 수배전 설비 교체 전기공사 ]
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: 재료비
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.수배전설비 교체공사::1-1-1.수배전설비공사
59750337002 | 0010101 | 3913170610034833 | 강제전선관 | 아연도 22 mm | m | 9
59750337005 | 0010101 | 3913170610034836 | 강제전선관 | 아연도 42 mm | m | 3
A0500000000 | 0010101 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1
E1450927208 | 0010101 | 2612152420683701 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 35㎟ | m | 22
E1450927213 | 0010101 | 2612152420683705 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 120㎟ | m | 19
56979002087 | 0010101 | EAG9790020000087 | 러그단자(전력용) | 동관단자 2 HOLE 240 ㎟ | 개 | 16
56979002093 | 0010101 | EAG9790020000093 | 러그단자(접지용) | 동관단자 1 HOLE 35 ㎟ | 개 | 9
56979002097 | 0010101 | EAG9790020000097 | 러그단자(접지용) | 동관단자 1 HOLE 120 ㎟ | 개 | 9
56979002130 | 0010101 | EAG9790020000130 | 압착슬리이브(접지용) | 동압착슬리브-C형 35 ㎟ | 개 | 3
56979002134 | 0010101 | EAG9790020000134 | 압착슬리이브(접지용) | 동압착슬리브-C형 120㎟ | 개 | 2
MM987979500 | 0010101 | 391115ZZ701Z0029 | 접지선(탈거후재결선) | FGV 10㎟ | m | 2
MM987979501 | 0010101 | 391115ZZ701Z0030 | 접지선(탈거후재결선) | FGV 16㎟ | m | 5
MM987979502 | 0010101 | 391115ZZ701Z0031 | 접지선(탈거후재결선) | GV 14㎟ | m | 6
MM987979503 | 0010101 | 391115ZZ701Z0032 | 접지선(탈거후재결선) | GV 2㎟ | m | 17
MM987979504 | 0010101 | 391115ZZ701Z0033 | 접지선(탈거후재결선) | GV 38㎟ | m | 1
MM987979505 | 0010101 | 391115ZZ701Z0034 | 접지선(탈거후재결선) | GV 8㎟ | m | 5
MM987979511 | 0010101 | 391115ZZ701Z0043 | 케이블(탈거후재결선) | CN/CV 1C-60㎟ | m | 6
MM987979512 | 0010101 | 391115ZZ701Z0044 | 케이블(탈거후재결선) | CV 1C-14㎟ | m | 20
MM987979513 | 0010101 | 391115ZZ701Z0045 | 케이블(탈거후재결선) | CV 1C-22㎟ | m | 20
MM987979514 | 0010101 | 391115ZZ701Z0046 | 케이블(탈거후재결선) | CV 1C-38㎟ | m | 24
MM987979515 | 0010101 | 391115ZZ701Z0047 | 케이블(탈거후재결선) | CV 1C-80㎟ | m | 4
MM987979516 | 0010101 | 391115ZZ701Z0048 | 케이블(탈거후재결선) | CV 1C-8㎟ | m | 16
MM987979517 | 0010101 | 391115ZZ701Z0049 | 케이블(탈거후재결선) | CV 4C-8㎟ | m | 8
MM987979518 | 0010101 | 391115ZZ701Z0050 | 케이블(탈거후재결선) | FR-8 1C-200㎟ | m | 7
MM987979519 | 0010101 | 391115ZZ701Z0051 | 케이블(탈거후재결선) | TFR-CV 4C-10㎟ | m | 2
MM987979520 | 0010101 | 391115ZZ701Z0052 | 케이블(탈거후재결선) | TFR-CV 4C-25㎟ | m | 3
MM987979521 | 0010101 | 391115ZZ701Z0053 | 케이블(탈거후재결선) | TFR-CV 4C-35㎟ | m | 2
MM987979464 | 0010101 | 391115ZZ701Z0001 | CUBICLE | HV-1 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자관급
MM987979465 | 0010101 | 391115ZZ701Z0002 | CUBICLE | HV-2 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자관급
MM987979471 | 0010101 | 391115ZZ701Z0008 | CUBICLE | TR-1 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자관급
MM987979466 | 0010101 | 391115ZZ701Z0003 | CUBICLE | LV-1 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자관급
MM987979467 | 0010101 | 391115ZZ701Z0004 | CUBICLE | LV-2 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자관급
MM987979468 | 0010101 | 391115ZZ701Z0005 | CUBICLE | LV-3 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자관급
MM987979469 | 0010101 | 391115ZZ701Z0006 | CUBICLE | LV-4 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자관급
MM990383088 | 0010101 | 391115ZZ701Z0007 | CUBICLE | LV-5 | 면 | 1 | [9 empty] | 관급자관급
56959000003 | 0010101 | E56959000003 | 배관용홈파기 | W100xH150 | m | 2
56979003059 | 0010101 | EAG979003059 | 메쉬휀스설치 | H=2.0m(1경간당 1m) | 경간 | 1
56979003060 | 0010101 | EAG979003060 | 메쉬휀스설치 | H=2.0m(1경간당 2m) | 경간 | 5
ELE66111302 | 0010101 | ELE661113002 | 전력케이블(0.6/1kV) | F-CV 1C 240㎟ 4열동시1열당 | m | 72
A0100000000 | 0010101 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 0010101 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 2.87
56900017076 | 0010101 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 8.47
56900017117 | 0010101 | L001010101000076 | 노 무 비 | 특고압케이블전공 | 인 | 0.382
A0300000000 | 0010101 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.수배전설비 교체공사::1-1-2.임시전력간선설비공사
E1450287511 | 0010102 | 2612162920683890 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×70㎟ | m | 26
56979002069 | 0010102 | EAG9790020000069 | 러그단자(전력용) | 동관단자 1 HOLE 70 ㎟ | 개 | 8
MM987979502 | 0010102 | 391115ZZ701Z0031 | 접지선(탈거후재결선) | GV 14㎟ | m | 2
MM987979503 | 0010102 | 391115ZZ701Z0032 | 접지선(탈거후재결선) | GV 2㎟ | m | 2
MM987979512 | 0010102 | 391115ZZ701Z0044 | 케이블(탈거후재결선) | CV 1C-14㎟ | m | 4
MM987979514 | 0010102 | 391115ZZ701Z0046 | 케이블(탈거후재결선) | CV 1C-38㎟ | m | 8
MM987979517 | 0010102 | 391115ZZ701Z0049 | 케이블(탈거후재결선) | CV 4C-8㎟ | m | 1
56959000006 | 0010102 | E56959000006 | [경]디젤발전기임대사용료 | 100kW | 식 | 2
56959000010 | 0010102 | E56959000010 | [경]PANEL | 임시분전반 | 면 | 1
A0100000000 | 0010102 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 0010102 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.039
56900017076 | 0010102 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 3.35
A0300000000 | 0010102 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
합계줄
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.수배전설비 교체공사::1-1-3.철거공사
MM987979497 | 0010103 | 391115ZZ701Z0027 | 접지선(철거) | FGV 100㎟ | m | 7
MM987979498 | 0010103 | 391115ZZ701Z0028 | 접지선(철거) | FGV 38㎟ | m | 22
MM987979507 | 0010103 | 391115ZZ701Z0040 | 케이블(철거) | 24kV CV 1C-38㎟ | m | 21
MM987979508 | 0010103 | 391115ZZ701Z0041 | 케이블(철거) | CV 1C-250㎟ | m | 64
MM988648459 | 0010103 | 391115ZZ701Z0042 | 케이블(철거) | FCV 1C-70㎟ | m | 24
56959000002 | 0010103 | E56959000002 | 바닥배관돌출부커팅및커버마감 | ST 104C | 식 | 4
56959000008 | 0010103 | E56959000008 | 수배전반(철거) |  | 식 | 1
56959000001 | 0010103 | E56959000001 | 메쉬휀스(철거) | H=2.0m(1경간당 2m) | 경간 | 3
56900017016 | 0010103 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.126
56900017076 | 0010103 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 5.22
56900017117 | 0010103 | L001010101000076 | 노 무 비 | 특고압케이블전공 | 인 | 0.491
A0300000000 | 0010103 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
합계줄

## 합산자재 (hidden)
총줄수-> | 81 | [ 국채보상공영주차장 수배전설비 교체공사(수배 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
|  | 3913170610034833 | 강제전선관 | 아연도 22 mm | m |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170610034836 | 강제전선관 | 아연도 42 mm | m |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3116210220135740 | 셋트앵커 | M8×L100mm | 개 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612152420683701 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 35㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612152420683705 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 120㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612162920683890 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×70㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612162920683895 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×240㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | EAG9790020000069 | 러그단자(전력용) | 동관단자 1 HOLE 70 ㎟ | 개 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | EAG9790020000087 | 러그단자(전력용) | 동관단자 2 HOLE 240 ㎟ | 개 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | EAG9790020000093 | 러그단자(접지용) | 동관단자 1 HOLE 35 ㎟ | 개 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | EAG9790020000097 | 러그단자(접지용) | 동관단자 1 HOLE 120 ㎟ | 개 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | EAG9790020000130 | 압착슬리이브(접지용) | 동압착슬리브-C형 35 ㎟ | 개 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | EAG9790020000134 | 압착슬리이브(접지용) | 동압착슬리브-C형 120㎟ | 개 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0001 | CUBICLE | HV-1 | 면 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0002 | CUBICLE | HV-2 | 면 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0003 | CUBICLE | LV-1 | 면 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0004 | CUBICLE | LV-2 | 면 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0005 | CUBICLE | LV-3 | 면 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0006 | CUBICLE | LV-4 | 면 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0007 | CUBICLE | LV-5 | 면 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0008 | CUBICLE | TR-1 | 면 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0009 | CUBICLE | 설치비 | 식 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0010 | 메쉬휀스(철거) | H=2.0m(1경간당 2m) | 경간 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0011 | 메쉬휀스판 | ￠5*50*130 | ㎡ |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0012 | 바닥배관돌출부커팅및커버마감 | ST 104C | m |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0013 | 발전기 | 100kw | 식 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0014 | 배관용홈파기 | W100xH150 | m |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0015 | 베이스판 | 150*150*4.5T | EA |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0016 | 상하차 운반비 |  | 식 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0017 | 연결밴드 | 30*310*2T | EA |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0018 | 연료비 | 18L(시간당) | 식 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0019 | 와샤 | ￠8 | EA |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0020 | 임시분전함(설치및철거) |  | 식 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0021 | 임시분전함 | 700Wx1000Hx200D | 면 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0022 | 절연유중 PCBs 처리비 | PCBs 검사 (500kVA) | EA |  | #REF! |  | 250000 |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0023 | 절연유중 PCBs 처리비 | PCBs 검사 (MOF) | EA |  | #REF! |  | 250000 |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0024 | 절연유중 PCBs 처리비 | 시료채취출장료 | 식 |  | #REF! |  | 200000 |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0025 | 절연유중 PCBs 처리비 | 폐기물 운반비 | 식 |  | #REF! |  | 200000 |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0026 | 절연유중 PCBs 처리비 | 폐기물 처리비 | 식 |  | #REF! |  | 350000 |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0027 | 접지선(철거) | FGV 100㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0028 | 접지선(철거) | FGV 38㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0029 | 접지선(탈거후재결선) | FGV 10㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0030 | 접지선(탈거후재결선) | FGV 16㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0031 | 접지선(탈거후재결선) | GV 14㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0032 | 접지선(탈거후재결선) | GV 2㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0033 | 접지선(탈거후재결선) | GV 38㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0034 | 접지선(탈거후재결선) | GV 8㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0035 | 주주 | 80*47*36*2.3T | m |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0036 | 주주캡 | 80*47 | EA |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0037 | 직선볼트너트 | ￠8*25 | EA |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0038 | 직선볼트너트 | ￠8*60 | EA |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0039 | 철거비 | 철거비(설치비의 30%적용) | 식 |  | #REF! | 15019000 |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0040 | 케이블(철거) | 24kV CV 1C-38㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0041 | 케이블(철거) | CV 1C-250㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0042 | 케이블(철거) | FCV 1C-70㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0043 | 케이블(탈거후재결선) | CN/CV 1C-60㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0044 | 케이블(탈거후재결선) | CV 1C-14㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0045 | 케이블(탈거후재결선) | CV 1C-22㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0046 | 케이블(탈거후재결선) | CV 1C-38㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0047 | 케이블(탈거후재결선) | CV 1C-80㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0048 | 케이블(탈거후재결선) | CV 1C-8㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0049 | 케이블(탈거후재결선) | CV 4C-8㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0050 | 케이블(탈거후재결선) | FR-8 1C-200㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0051 | 케이블(탈거후재결선) | TFR-CV 4C-10㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0052 | 케이블(탈거후재결선) | TFR-CV 4C-25㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | 391115ZZ701Z0053 | 케이블(탈거후재결선) | TFR-CV 4C-35㎟ | m |  | #REF! |  |  |  | #REF! | 공량적용
|  | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | L001010101000076 | 노 무 비 | 특고압케이블전공 | 인 |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | L001010101000003 | 노 무 비 | 특별인부 | 인 |  |  | #REF! |  |  | #REF!
0
0
0
0
0
0
0

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
관급 자재비 |  |  |  |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1-1-1.수배전설비공사 | 100 | 2
1-1-2.임시전력간선설비공사 | 100 | 2
1-1-3.철거공사 | 100 | 2

## 목차 (hidden)
총줄수-> | 61 |  | [ 국채보상공영주차장 수배전설비 교체공사(수배전반) ]
번호 | 공종코드 | … | 구 분 | 내 용 | 단위 | 수량 | 비 고
|  |  | 전체 집계표* | 1-1-1.수배전설비공사 | 식 | 1 | 산출집계 - 1
|  |  | 전체 집계표* | 1-1-2.임시전력간선설비공사 | 식 | 1 | 산출집계 - 75
|  |  | 전체 집계표* | 1-1-3.철거공사 | 식 | 1 | 산출집계 - 112
|  |  | 기본 산출서 | 1.전기공사 | 식 | 1 | 기본산출서 - 1
|  |  | 기본 산출서 | 1-1.수배전설비 교체공사 | 식 | 1 | 기본산출서 - 461
|  |  | 기본 산출서 | 1-1-1.수배전설비공사 | 식 | 1 | 기본산출서 - 645
|  |  | 기본 산출서 | 수배전간선 | 식 | 1 | 기본산출서 - 691
|  |  | 기본 산출서 | 접지 | 식 | 1 | 기본산출서 - 737
|  |  | 기본 산출서 | FENCE | 식 | 1 | 기본산출서 - 829
|  |  | 기본 산출서 | CUBICLE | 식 | 1 | 기본산출서 - 921
|  |  | 기본 산출서 | 1-1-2.임시전력간선설비공사 | 식 | 1 | 기본산출서 - 967
|  |  | 기본 산출서 | 임시간선 | 식 | 1 | 기본산출서 - 1013
|  |  | 기본 산출서 | 1-1-3.철거공사 | 식 | 1 | 기본산출서 - 1059
|  |  | 기본 산출서 | 수배전간선(철거) | 식 | 1
|  |  | 기본 산출서 | 접지선(철거) | 식 | 1
|  |  | 기본 산출서 | FENCE(철거) | 식 | 1
|  |  | 기본 산출서 | CUBICLE(철거) | 식 | 1
|  |  | 기본 산출서 | 임시간선(철거) | 식 | 1
|  |  | 목록별 산출서 | 1.전기공사 | 식 | 1 | 목록별산출서 - 4
|  |  | 목록별 산출서 | 1-1.수배전설비 교체공사 | 식 | 1 | 목록별산출서 - 214
|  |  | 목록별 산출서 | 1-1-1.수배전설비공사 | 식 | 1 | 목록별산출서 - 298
|  |  | 목록별 산출서 | 수배전간선 | 식 | 1 | 목록별산출서 - 340
|  |  | 목록별 산출서 | 접지 | 식 | 1 | 목록별산출서 - 382
|  |  | 목록별 산출서 | FENCE | 식 | 1 | 목록별산출서 - 424
|  |  | 목록별 산출서 | CUBICLE | 식 | 1 | 목록별산출서 - 466
|  |  | 목록별 산출서 | 1-1-2.임시전력간선설비공사 | 식 | 1 | 목록별산출서 - 508
|  |  | 목록별 산출서 | 임시간선 | 식 | 1 | 목록별산출서 - 550
|  |  | 목록별 산출서 | 1-1-3.철거공사 | 식 | 1 | 목록별산출서 - 592
|  |  | 목록별 산출서 | 수배전간선(철거) | 식 | 1
|  |  | 목록별 산출서 | 접지선(철거) | 식 | 1
|  |  | 목록별 산출서 | FENCE(철거) | 식 | 1
|  |  | 목록별 산출서 | CUBICLE(철거) | 식 | 1
|  |  | 목록별 산출서 | 임시간선(철거) | 식 | 1

## 기본산출서 (hidden)
총줄수-> | 1104 | 1.전기공사::1-1.수배전설비 교체공사::1-1-1.수배전설비공사::수배전간선
| 2.0 |  |  |  | F-CV | 러그단자(전력) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선)
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | 1C-240 | 동2홀 | FGV10㎟ | FGV16㎟ | GV14㎟ | GV2㎟ | GV38㎟ | GV8㎟ | CN/CV1C-60㎟ | CV1C-14㎟ | CV1C-22㎟ | CV1C-38㎟ | CV1C-80㎟ | CV1C-8㎟ | CV4C-8㎟ | FR-81C-200㎟ | TFR-CV4C-10㎟ | TFR-CV4C-25㎟ | TFR-CV4C-35㎟
[5 empty] | 4열동시 | 240㎟ | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m
▼ 수배전간선 ▼
1
☞KEPCO ~ HV/1
2
(IN)
3
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CN/CV 1C-60㎟;m | [9 empty] | 1
|  | 4 | #REF! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
5
☞LV/2 ~ GCP/1
6
(A)
7
|  |  | 케이블(탈거후재결선);FR-8 1C-200㎟;m | [16 empty] | 1
|  | 8 | #REF! | #VALUE! | [15 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
9
☞TR/1 ~ LV/1
10
(B)
11
|  |  | 기존배관(FCV 4-1C-240㎟) |  | 4
|  | 12 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | LEADER(FCV 4-1C-240㎟) |  | 4
|  | 13 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 러그단자(전력용) 동관단자 2 HOLE 240 ㎟ |  |  | 1
|  | 14 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
(B)
15
|  |  | 기존배관(FCV 4-1C-240㎟) |  | 4
|  | 16 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | LEADER(FCV 4-1C-240㎟) |  | 4
|  | 17 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 러그단자(전력용) 동관단자 2 HOLE 240 ㎟ |  |  | 1
|  | 18 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
19
☞LV/3 ~ PB3
20
(1)
21
[5 empty] | F-CV | 러그단자(전력) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선)
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | 1C-240 | 동2홀 | FGV10㎟ | FGV16㎟ | GV14㎟ | GV2㎟ | GV38㎟ | GV8㎟ | CN/CV1C-60㎟ | CV1C-14㎟ | CV1C-22㎟ | CV1C-38㎟ | CV1C-80㎟ | CV1C-8㎟ | CV4C-8㎟ | FR-81C-200㎟ | TFR-CV4C-10㎟ | TFR-CV4C-25㎟ | TFR-CV4C-35㎟
[5 empty] | 4열동시 | 240㎟ | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 1C-38㎟;m | [12 empty] | 1
|  | 1 | #REF! | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 14㎟;m | [5 empty] | 1
|  | 2 | #REF! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
3
☞LV/3 ~ MCC-PA2
4
(1)
5
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 1C-22㎟;m | [11 empty] | 1
|  | 6 | #REF! | #VALUE! | [10 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 8㎟;m | [8 empty] | 1
|  | 7 | #REF! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
8
☞LV/3 ~ MCC-B1A
9
(1)
10
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 1C-22㎟;m | [11 empty] | 1
|  | 11 | #REF! | #VALUE! | [10 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 8㎟;m | [8 empty] | 1
|  | 12 | #REF! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
13
☞LV/3 ~ MCC-B1B
14
(1)
15
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 1C-22㎟;m | [11 empty] | 1
|  | 16 | #REF! | #VALUE! | [10 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 8㎟;m | [8 empty] | 1
|  | 17 | #REF! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
18
☞LV/3 ~ MCC-B1C
19
(1)
20
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 1C-22㎟;m | [11 empty] | 1
|  | 21 | #REF! | #VALUE! | [10 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
[5 empty] | F-CV | 러그단자(전력) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선)
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | 1C-240 | 동2홀 | FGV10㎟ | FGV16㎟ | GV14㎟ | GV2㎟ | GV38㎟ | GV8㎟ | CN/CV1C-60㎟ | CV1C-14㎟ | CV1C-22㎟ | CV1C-38㎟ | CV1C-80㎟ | CV1C-8㎟ | CV4C-8㎟ | FR-81C-200㎟ | TFR-CV4C-10㎟ | TFR-CV4C-25㎟ | TFR-CV4C-35㎟
[5 empty] | 4열동시 | 240㎟ | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 8㎟;m | [8 empty] | 1
|  | 1 | #REF! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
2
☞LV/3 ~ PB2
3
(1)
4
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 1C-14㎟;m | [10 empty] | 1
|  | 5 | #REF! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 2㎟;m | [6 empty] | 1
|  | 6 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
7
☞LV/3 ~ MCC-B1D
8
(1)
9
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 1C-22㎟;m | [11 empty] | 1
|  | 10 | #REF! | #VALUE! | [10 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 8㎟;m | [8 empty] | 1
|  | 11 | #REF! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
12
☞LV/3 ~ 급수펌프
13
(1)
14
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 4C-8㎟;m | [15 empty] | 1
|  | 15 | #REF! | #VALUE! | [14 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 2㎟;m | [6 empty] | 1
|  | 16 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
17
☞LV/3 ~ L-E 가로등
18
(1)
19
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 1C-14㎟;m | [10 empty] | 1
|  | 20 | #REF! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 2㎟;m | [6 empty] | 1
|  | 21 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
[5 empty] | F-CV | 러그단자(전력) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선)
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | 1C-240 | 동2홀 | FGV10㎟ | FGV16㎟ | GV14㎟ | GV2㎟ | GV38㎟ | GV8㎟ | CN/CV1C-60㎟ | CV1C-14㎟ | CV1C-22㎟ | CV1C-38㎟ | CV1C-80㎟ | CV1C-8㎟ | CV4C-8㎟ | FR-81C-200㎟ | TFR-CV4C-10㎟ | TFR-CV4C-25㎟ | TFR-CV4C-35㎟
[5 empty] | 4열동시 | 240㎟ | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m
1
☞LV/3 ~ 정화조
2
(1)
3
|  |  | 케이블(탈거후재결선);TFR-CV 4C-25㎟;m | [18 empty] | 1
|  | 4 | #REF! | #VALUE! | [17 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);FGV 16㎟;m |  |  |  |  | 1
|  | 5 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
6
☞LV/3 ~ PFS
7
(1)
8
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 1C-38㎟;m | [12 empty] | 1
|  | 9 | #REF! | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 14㎟;m | [5 empty] | 1
|  | 10 | #REF! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
11
☞LV/3 ~ MCC-E
12
(1)
13
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 1C-80㎟;m | [13 empty] | 1
|  | 14 | #REF! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 38㎟;m | [7 empty] | 1
|  | 15 | #REF! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
16
☞LV/3 ~ PB1
17
(1)
18
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 1C-14㎟;m | [10 empty] | 1
|  | 19 | #REF! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 2㎟;m | [6 empty] | 1
|  | 20 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
21
[5 empty] | F-CV | 러그단자(전력) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선)
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | 1C-240 | 동2홀 | FGV10㎟ | FGV16㎟ | GV14㎟ | GV2㎟ | GV38㎟ | GV8㎟ | CN/CV1C-60㎟ | CV1C-14㎟ | CV1C-22㎟ | CV1C-38㎟ | CV1C-80㎟ | CV1C-8㎟ | CV4C-8㎟ | FR-81C-200㎟ | TFR-CV4C-10㎟ | TFR-CV4C-25㎟ | TFR-CV4C-35㎟
[5 empty] | 4열동시 | 240㎟ | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m
☞LV/3 ~ LB-1B
1
(1)
2
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 4C-8㎟;m | [15 empty] | 1
|  | 3 | #REF! | #VALUE! | [14 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 2㎟;m | [6 empty] | 1
|  | 4 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
5
☞LV/3 ~ EB1
6
(1)
7
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 1C-8㎟;m | [14 empty] | 1
|  | 8 | #REF! | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 2㎟;m | [6 empty] | 1
|  | 9 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
10
☞LV/3 ~ EB2
11
(1)
12
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 1C-8㎟;m | [14 empty] | 1
|  | 13 | #REF! | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 2㎟;m | [6 empty] | 1
|  | 14 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
15
☞LV/3 ~ EB3
16
(1)
17
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 1C-8㎟;m | [14 empty] | 1
|  | 18 | #REF! | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 2㎟;m | [6 empty] | 1
|  | 19 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
20
☞LV/3 ~ EB1A
21
[5 empty] | F-CV | 러그단자(전력) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선)
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | 1C-240 | 동2홀 | FGV10㎟ | FGV16㎟ | GV14㎟ | GV2㎟ | GV38㎟ | GV8㎟ | CN/CV1C-60㎟ | CV1C-14㎟ | CV1C-22㎟ | CV1C-38㎟ | CV1C-80㎟ | CV1C-8㎟ | CV4C-8㎟ | FR-81C-200㎟ | TFR-CV4C-10㎟ | TFR-CV4C-25㎟ | TFR-CV4C-35㎟
[5 empty] | 4열동시 | 240㎟ | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m
(1)
1
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 1C-8㎟;m | [14 empty] | 1
|  | 2 | #REF! | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 2㎟;m | [6 empty] | 1
|  | 3 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
4
☞LV/3 ~ 기존부하
5
(1)
6
|  |  | 케이블(탈거후재결선);TFR-CV 4C-10㎟;m | [17 empty] | 1
|  | 7 | #REF! | #VALUE! | [16 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);FGV 10㎟;m |  |  |  | 1
|  | 8 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
9
☞LV/5 ~ 기존부하
10
(2)
11
|  |  | 케이블(탈거후재결선);TFR-CV 4C-35㎟;m | [19 empty] | 1
|  | 12 | #REF! | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);FGV 16㎟;m |  |  |  |  | 1
|  | 13 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
14
☞LV/5 ~ MCC-B1A
15
(2)
16
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 1C-38㎟;m | [12 empty] | 1
|  | 17 | #REF! | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 14㎟;m | [5 empty] | 1
|  | 18 | #REF! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
19
☞LV/5 ~ MCC-B1B
20
(2)
21
[5 empty] | F-CV | 러그단자(전력) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선)
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | 1C-240 | 동2홀 | FGV10㎟ | FGV16㎟ | GV14㎟ | GV2㎟ | GV38㎟ | GV8㎟ | CN/CV1C-60㎟ | CV1C-14㎟ | CV1C-22㎟ | CV1C-38㎟ | CV1C-80㎟ | CV1C-8㎟ | CV4C-8㎟ | FR-81C-200㎟ | TFR-CV4C-10㎟ | TFR-CV4C-25㎟ | TFR-CV4C-35㎟
[5 empty] | 4열동시 | 240㎟ | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 1C-38㎟;m | [12 empty] | 1
|  | 1 | #REF! | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 14㎟;m | [5 empty] | 1
|  | 2 | #REF! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
3
☞LV/5 ~ MCC-B1C
4
(2)
5
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 1C-38㎟;m | [12 empty] | 1
|  | 6 | #REF! | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 14㎟;m | [5 empty] | 1
|  | 7 | #REF! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
8
☞LV/5 ~ MCC-B1D
9
(2)
10
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 1C-38㎟;m | [12 empty] | 1
|  | 11 | #REF! | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 14㎟;m | [5 empty] | 1
|  | 12 | #REF! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
13
☞LV/5 ~ LB1
14
(2)
15
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 4C-8㎟;m | [15 empty] | 1
|  | 16 | #REF! | #VALUE! | [14 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 2㎟;m | [6 empty] | 1
|  | 17 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
18
☞LV/5 ~ LB2
19
(2)
20
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 4C-8㎟;m | [15 empty] | 1
|  | 21 | #REF! | #VALUE! | [14 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
[5 empty] | F-CV | 러그단자(전력) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선)
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | 1C-240 | 동2홀 | FGV10㎟ | FGV16㎟ | GV14㎟ | GV2㎟ | GV38㎟ | GV8㎟ | CN/CV1C-60㎟ | CV1C-14㎟ | CV1C-22㎟ | CV1C-38㎟ | CV1C-80㎟ | CV1C-8㎟ | CV4C-8㎟ | FR-81C-200㎟ | TFR-CV4C-10㎟ | TFR-CV4C-25㎟ | TFR-CV4C-35㎟
[5 empty] | 4열동시 | 240㎟ | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 2㎟;m | [6 empty] | 1
|  | 1 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
2
☞LV/5 ~ LB3
3
(2)
4
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 4C-8㎟;m | [15 empty] | 1
|  | 5 | #REF! | #VALUE! | [14 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 2㎟;m | [6 empty] | 1
|  | 6 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
7
☞LV/5 ~ LB1A
8
(2)
9
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 1C-14㎟;m | [10 empty] | 1
|  | 10 | #REF! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 2㎟;m | [6 empty] | 1
|  | 11 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
12
☞LV/5 ~ LB1B
13
(2)
14
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 4C-8㎟;m | [15 empty] | 1
|  | 15 | #REF! | #VALUE! | [14 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 2㎟;m | [6 empty] | 1
|  | 16 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
17
☞LV/5 ~ LB1C
18
(2)
19
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 1C-14㎟;m | [10 empty] | 1
|  | 20 | #REF! | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 2㎟;m | [6 empty] | 1
|  | 21 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
[5 empty] | F-CV | 러그단자(전력) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선)
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | 1C-240 | 동2홀 | FGV10㎟ | FGV16㎟ | GV14㎟ | GV2㎟ | GV38㎟ | GV8㎟ | CN/CV1C-60㎟ | CV1C-14㎟ | CV1C-22㎟ | CV1C-38㎟ | CV1C-80㎟ | CV1C-8㎟ | CV4C-8㎟ | FR-81C-200㎟ | TFR-CV4C-10㎟ | TFR-CV4C-25㎟ | TFR-CV4C-35㎟
[5 empty] | 4열동시 | 240㎟ | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m
1
☞LV/5 ~ PB1A
2
(2)
3
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 4C-8㎟;m | [15 empty] | 1
|  | 4 | #REF! | #VALUE! | [14 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 2㎟;m | [6 empty] | 1
|  | 5 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
6
☞LV/5 ~ 전기자동차
7
(2)
8
|  |  | 케이블(탈거후재결선);TFR-CV 4C-35㎟;m | [19 empty] | 1
|  | 9 | #REF! | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);FGV 16㎟;m |  |  |  |  | 1
|  | 10 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
11
☞LV/5 ~ 기존부하1
12
(2)
13
|  |  | 케이블(탈거후재결선);TFR-CV 4C-10㎟;m | [17 empty] | 1
|  | 14 | #REF! | #VALUE! | [16 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);FGV 10㎟;m |  |  |  | 1
|  | 15 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
16
☞LV/5 ~ PB1B
17
(2)
18
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 4C-8㎟;m | [15 empty] | 1
|  | 19 | #REF! | #VALUE! | [14 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 2㎟;m | [6 empty] | 1
|  | 20 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
21
[5 empty] | F-CV | 러그단자(전력) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선)
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | 1C-240 | 동2홀 | FGV10㎟ | FGV16㎟ | GV14㎟ | GV2㎟ | GV38㎟ | GV8㎟ | CN/CV1C-60㎟ | CV1C-14㎟ | CV1C-22㎟ | CV1C-38㎟ | CV1C-80㎟ | CV1C-8㎟ | CV4C-8㎟ | FR-81C-200㎟ | TFR-CV4C-10㎟ | TFR-CV4C-25㎟ | TFR-CV4C-35㎟
[5 empty] | 4열동시 | 240㎟ | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m
☞LV/5 ~ 기존부하
1
(2)
2
|  |  | 케이블(탈거후재결선);TFR-CV 4C-25㎟;m | [18 empty] | 1
|  | 3 | #REF! | #VALUE! | [17 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);FGV 16㎟;m |  |  |  |  | 1
|  | 4 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
5
☞LV/5 ~ 전기자동차
6
(2)
7
|  |  | 케이블(탈거후재결선);TFR-CV 4C-25㎟;m | [18 empty] | 1
|  | 8 | #REF! | #VALUE! | [17 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);FGV 16㎟;m |  |  |  |  | 1
|  | 9 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 산출계 |  | 소계 | 식 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 21 | 소계*(1)[공종]개소 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 공종줄 | 1.전기공사::1-1.수배전설비 교체공사::1-1-1.수배전설비공사::접지
[5 empty] | 전선관 | 전선관 | 접지전선 | 접지전선 | 러그단자(접지) | 러그단자(접지) | 동압착(접지) | 동압착(접지) | 배관용홈파기 | [10 empty] | 전선관 | 전선관 | 접지전선 | 접지전선 | 러그단자(접지) | 러그단자(접지) | 동압착(접지) | 동압착(접지) | 배관용홈파기
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | (일반) | (일반) | F-GV | F-GV | 동1홀 | 동1홀 | 슬리브 | 슬리브 | W100xH150 | [10 empty] | (일반) | (일반) | F-GV | F-GV | 동1홀 | 동1홀 | 슬리브 | 슬리브 | W100xH150
[5 empty] | ST22c | ST42c | 35_㎟ | 120_㎟ | 35㎟ | 120㎟ | C형35㎟ | C형120㎟ | m | [10 empty] | ST22c | ST42c | 35_㎟ | 120_㎟ | 35㎟ | 120㎟ | C형35㎟ | C형120㎟ | m
▼ 접지 ▼
1
☞E1 접지(기존접지간선 ~ HV/1-LA접지)
2
(G1)
3
|  |  | IN CUBICLE(FGV 1-35㎟) |  |  |  | 1
|  | 4 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | LEADER(FGV 1-35㎟) |  |  |  | 1
|  | 5 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 러그단자(접지용) 동관단자 1 HOLE 35 ㎟ | [5 empty] | 1
|  | 6 | #REF! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 동압착슬리브(접지용)-C형 35 ㎟ | [7 empty] | 1
|  | 7 | #REF! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
8
☞E1 접지(기존접지간선 ~ HV/1)
9
(G1)
10
|  |  | IN CUBICLE(FGV 1-35㎟) |  |  |  | 1
|  | 11 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | LEADER(FGV 1-35㎟) |  |  |  | 1
|  | 12 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 러그단자(접지용) 동관단자 1 HOLE 35 ㎟ | [5 empty] | 1
|  | 13 | #REF! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 동압착슬리브(접지용)-C형 35 ㎟ | [7 empty] | 1
|  | 14 | #REF! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
15
☞E1 접지(HV/1 ~ HV/2)
16
(G1)
17
|  |  | IN CUBICLE(FGV 1-35㎟) |  |  |  | 1
|  | 18 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | LEADER(FGV 1-35㎟) |  |  |  | 1
|  | 19 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 러그단자(접지용) 동관단자 1 HOLE 35 ㎟ | [5 empty] | 1
|  | 20 | #REF! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
21
[5 empty] | 전선관 | 전선관 | 접지전선 | 접지전선 | 러그단자(접지) | 러그단자(접지) | 동압착(접지) | 동압착(접지) | 배관용홈파기
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | (일반) | (일반) | F-GV | F-GV | 동1홀 | 동1홀 | 슬리브 | 슬리브 | W100xH150
[5 empty] | ST22c | ST42c | 35_㎟ | 120_㎟ | 35㎟ | 120㎟ | C형35㎟ | C형120㎟ | m
☞E1 접지(HV/2 ~ FENCH)
1
(G2)
2
|  |  | ST 22C(FGV 1-35㎟)바닥 |  | 1 |  | 1
|  | 3 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | [16 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | IN CUBICLE(FGV 1-35㎟) |  |  |  | 1
|  | 4 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | LEADER(FGV 1-35㎟) |  |  |  | 1
|  | 5 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 러그단자(접지용) 동관단자 1 HOLE 35 ㎟ | [5 empty] | 1
|  | 6 | #REF! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
7
☞E1 접지(HV/2 ~ TR/1)
8
(G1)
9
|  |  | ST 22C(FGV 1-35㎟)바닥 |  | 1 |  | 1
|  | 10 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | [16 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | IN CUBICLE(FGV 1-35㎟) |  |  |  | 1
|  | 11 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | LEADER(FGV 1-35㎟) |  |  |  | 1
|  | 12 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 러그단자(접지용) 동관단자 1 HOLE 35 ㎟ | [5 empty] | 1
|  | 13 | #REF! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
14
☞E2 접지(기존접지간선 ~ TR/1)
15
(G2)
16
|  |  | ST 22C(FGV 1-35㎟)바닥 |  | 1 |  | 1
|  | 17 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | [16 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | LEADER(FGV 1-35㎟) |  |  |  | 1
|  | 18 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 러그단자(접지용) 동관단자 1 HOLE 35 ㎟ | [5 empty] | 1
|  | 19 | #REF! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 동압착슬리브(접지용)-C형 35 ㎟ | [7 empty] | 1
|  | 20 | #REF! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
21
[5 empty] | 전선관 | 전선관 | 접지전선 | 접지전선 | 러그단자(접지) | 러그단자(접지) | 동압착(접지) | 동압착(접지) | 배관용홈파기
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | (일반) | (일반) | F-GV | F-GV | 동1홀 | 동1홀 | 슬리브 | 슬리브 | W100xH150
[5 empty] | ST22c | ST42c | 35_㎟ | 120_㎟ | 35㎟ | 120㎟ | C형35㎟ | C형120㎟ | m
☞E3 접지(기존접지간선 ~ LV/3)
1
(G3)
2
|  |  | ST 42C(FGV 1-120㎟)바닥 |  |  | 1 |  | 1
|  | 3 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [16 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | LEADER(FGV 1-120㎟) |  |  |  |  | 1
|  | 4 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 러그단자(접지용) 동관단자 1 HOLE 120 ㎟ | [6 empty] | 1
|  | 5 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 동압착슬리브(접지용)-C형 120㎟ | [8 empty] | 1
|  | 6 | #REF! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 배관용홈파기;W100xH150;m | [9 empty] | 1
|  | 7 | #REF! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
8
☞E3 접지(LV/3 ~ LV/2)
9
(G3)
10
|  |  | IN CUBICLE(FGV 1-120㎟) |  |  |  |  | 1
|  | 11 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | LEADER(FGV 1-120㎟) |  |  |  |  | 1
|  | 12 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 러그단자(접지용) 동관단자 1 HOLE 120 ㎟ | [6 empty] | 1
|  | 13 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
14
☞E3 접지(LV/2 ~ LV/1)
15
(G3)
16
|  |  | IN CUBICLE(FGV 1-120㎟) |  |  |  |  | 1
|  | 17 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | LEADER(FGV 1-120㎟) |  |  |  |  | 1
|  | 18 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 러그단자(접지용) 동관단자 1 HOLE 120 ㎟ | [6 empty] | 1
|  | 19 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
20
☞E3 접지(LV/1 ~ LV/4)
21
[5 empty] | 전선관 | 전선관 | 접지전선 | 접지전선 | 러그단자(접지) | 러그단자(접지) | 동압착(접지) | 동압착(접지) | 배관용홈파기
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | (일반) | (일반) | F-GV | F-GV | 동1홀 | 동1홀 | 슬리브 | 슬리브 | W100xH150
[5 empty] | ST22c | ST42c | 35_㎟ | 120_㎟ | 35㎟ | 120㎟ | C형35㎟ | C형120㎟ | m
(G3)
1
|  |  | IN CUBICLE(FGV 1-120㎟) |  |  |  |  | 1
|  | 2 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | LEADER(FGV 1-120㎟) |  |  |  |  | 1
|  | 3 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 러그단자(접지용) 동관단자 1 HOLE 120 ㎟ | [6 empty] | 1
|  | 4 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
5
☞E3 접지(LV/4 ~ LV/5)
6
(G3)
7
|  |  | IN CUBICLE(FGV 1-120㎟) |  |  |  |  | 1
|  | 8 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | LEADER(FGV 1-120㎟) |  |  |  |  | 1
|  | 9 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 러그단자(접지용) 동관단자 1 HOLE 120 ㎟ | [6 empty] | 1
|  | 10 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
11
☞E3-발전기외함 접지
12
(G4)
13
|  |  | IN CUBICLE(FGV 1-120㎟) |  |  |  |  | 1
|  | 14 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | LEADER(FGV 1-120㎟) |  |  |  |  | 1
|  | 15 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 동압착슬리브(접지용)-C형 120㎟ | [8 empty] | 1
|  | 16 | #REF! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
17
18
19
20
| 산출계 |  | 소계 | 식 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 21 | 소계*(1)[공종]개소 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 공종줄 | 1.전기공사::1-1.수배전설비 교체공사::1-1-1.수배전설비공사::FENCE
[5 empty] | 메쉬휀스설치 | 메쉬휀스설치 | [17 empty] | 메쉬휀스설치 | 메쉬휀스설치
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계
[5 empty] | H=2.0m(1경간당1m) | H=2.0m(1경간당2m) | [17 empty] | H=2.0m(1경간당1m) | H=2.0m(1경간당2m)
▼ FENCE ▼
1
|  |  | 메쉬휀스설치 H=2.0m(1경간당 1m) |  | 1
|  | 2 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 메쉬휀스설치 H=2.0m(1경간당 2m) |  |  | 1
|  | 3 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 산출계 |  | 소계 | 식 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 21 | 소계*(1)[공종]개소 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
| 공종줄 | 1.전기공사::1-1.수배전설비 교체공사::1-1-1.수배전설비공사::CUBICLE
[5 empty] | CUBICLE | CUBICLE | CUBICLE | CUBICLE | CUBICLE | CUBICLE | CUBICLE | CUBICLE | CUBICLE | [10 empty] | CUBICLE | CUBICLE | CUBICLE | CUBICLE | CUBICLE | CUBICLE | CUBICLE | CUBICLE | CUBICLE
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | HV-1 | HV-2 | LV-1 | LV-2 | LV-3 | LV-4 | LV-5 | TR-1 | 설치비 | [10 empty] | HV-1 | HV-2 | LV-1 | LV-2 | LV-3 | LV-4 | LV-5 | TR-1 | 설치비
[5 empty] | 면 | 면 | 면 | 면 | 면 | 면 | 면 | 면 | 식 | [10 empty] | 면 | 면 | 면 | 면 | 면 | 면 | 면 | 면 | 식
▼ CUBICLE ▼
1
|  |  | CUBICLE;HV-1;면 |  | 1
|  | 2 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | CUBICLE;HV-2;면 |  |  | 1
|  | 3 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | CUBICLE;TR-1;면 | [8 empty] | 1
|  | 4 | #REF! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | CUBICLE;LV-1;면 |  |  |  | 1
|  | 5 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | CUBICLE;LV-2;면 |  |  |  |  | 1
|  | 6 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | CUBICLE;LV-3;면 | [5 empty] | 1
|  | 7 | #REF! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | CUBICLE;LV-4;면 | [6 empty] | 1
|  | 8 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | CUBICLE;LV-5;면 | [7 empty] | 1
|  | 9 | #REF! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | CUBICLE;설치비;식 | [9 empty] | 1
|  | 10 | #REF! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 산출계 |  | 소계 | 식 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 21 | 소계*(1)[공종]개소 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 공종줄 | 1.전기공사::1-1.수배전설비 교체공사::1-1-2.임시전력간선설비공사::임시간선
[5 empty] | 케이블 | 러그단자(전력) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | [경]PANEL | [경]디젤발전기임대사용료 | [10 empty] | 케이블 | 러그단자(전력) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | [경]PANEL | [경]디젤발전기임대사용료
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | F-CV | 동1홀 | GV14㎟ | GV2㎟ | CV1C-14㎟ | CV1C-38㎟ | CV4C-8㎟ | 임시분전반 | 100kW | [10 empty] | F-CV | 동1홀 | GV14㎟ | GV2㎟ | CV1C-14㎟ | CV1C-38㎟ | CV4C-8㎟ | 임시분전반 | 100kW
[5 empty] | 70_㎟/1c | 70㎟ | m | m | m | m | m | 면 | 식 | [10 empty] | 70_㎟/1c | 70㎟ | m | m | m | m | m | 면 | 식
▼ 임시간선 ▼
1
☞임시발전기 ~ 임시분전반
2
(1)
3
|  |  | OPEN WIRING(FCV 4-1C-70㎟) |  | 4
|  | 4 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 러그단자(전력용) 동관단자 1 HOLE 70 ㎟ |  |  | 1
|  | 5 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
6
☞임시분전반 ~ LB1B
7
(2)
8
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 4C-8㎟;m | [7 empty] | 1
|  | 9 | #REF! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 2㎟;m |  |  |  |  | 1
|  | 10 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
11
☞임시분전반 ~ LB1C
12
(2)
13
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 1C-14㎟;m | [5 empty] | 1
|  | 14 | #REF! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 2㎟;m |  |  |  |  | 1
|  | 15 | #REF! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
16
☞임시분전반 ~ PB3
17
(2)
18
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 1C-38㎟;m | [6 empty] | 1
|  | 19 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 14㎟;m |  |  |  | 1
|  | 20 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
21
[5 empty] | 케이블 | 러그단자(전력) | 접지선(탈거후재결선) | 접지선(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | 케이블(탈거후재결선) | [경]PANEL | [경]디젤발전기임대사용료
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | F-CV | 동1홀 | GV14㎟ | GV2㎟ | CV1C-14㎟ | CV1C-38㎟ | CV4C-8㎟ | 임시분전반 | 100kW
[5 empty] | 70_㎟/1c | 70㎟ | m | m | m | m | m | 면 | 식
☞임시분전반 ~ PFS
1
(2)
2
|  |  | 케이블(탈거후재결선);CV 1C-38㎟;m | [6 empty] | 1
|  | 3 | #REF! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
|  |  | 접지선(탈거후재결선);GV 14㎟;m |  |  |  | 1
|  | 4 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
5
▼ 발전기 ▼
6
|  |  | [경]디젤발전기임대사용료;100kW;식 | [9 empty] | 1
|  | 7 | #REF! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
8
▼ 임시분전반 ▼
9
|  |  | [경]PANEL;임시분전반;면 | [8 empty] | 1
|  | 10 | #REF! | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 산출계 |  | 소계 | 식 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 21 | 소계*(1)[공종]개소 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 공종줄 | 1.전기공사::1-1.수배전설비 교체공사::1-1-3.철거공사::수배전간선(철거)
[5 empty] | 케이블(철거) | 케이블(철거) | 바닥배관돌출부커팅및커버마감 | [16 empty] | 케이블(철거) | 케이블(철거) | 바닥배관돌출부커팅및커버마감
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | 24kVCV1C-38㎟ | CV1C-250㎟ | ST104C | [16 empty] | 24kVCV1C-38㎟ | CV1C-250㎟ | ST104C
[5 empty] | m | m | 식 | [16 empty] | m | m | 식
▼ 수배전간선철거 ▼
1
☞HV/5 ~ TR/2
2
(1)
3
|  |  | 케이블(철거);24kV CV 1C-38㎟;m |  | 1
|  | 4 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
5
☞HV/6 ~ TR/1
6
(1)
7
|  |  | 케이블(철거);24kV CV 1C-38㎟;m |  | 1
|  | 8 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
9
☞TR/1 ~ LV/4
10
(2)
11
|  |  | 케이블(철거);CV 1C-250㎟;m |  |  | 1
|  | 12 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
(2)
13
|  |  | 케이블(철거);CV 1C-250㎟;m |  |  | 1
|  | 14 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
(배관커팅및커버마감)
15
|  |  | 바닥배관돌출부커팅및커버마감;ST 104C;식 |  |  |  | 1
|  | 16 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
17
☞TR/2 ~ LV/1
18
(2)
19
|  |  | 케이블(철거);CV 1C-250㎟;m |  |  | 1
|  | 20 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
(2)
21
[5 empty] | 케이블(철거) | 케이블(철거) | 바닥배관돌출부커팅및커버마감
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | 24kVCV1C-38㎟ | CV1C-250㎟ | ST104C
[5 empty] | m | m | 식
|  |  | 케이블(철거);CV 1C-250㎟;m |  |  | 1
|  | 1 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
(배관커팅및커버마감)
2
|  |  | 바닥배관돌출부커팅및커버마감;ST 104C;식 |  |  |  | 1
|  | 3 | #REF! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 산출계 |  | 소계 | 식 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 21 | 소계*(1)[공종]개소 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 공종줄 | 1.전기공사::1-1.수배전설비 교체공사::1-1-3.철거공사::접지선(철거)
[5 empty] | 접지선(철거) | 접지선(철거) | [17 empty] | 접지선(철거) | 접지선(철거)
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | FGV100㎟ | FGV38㎟ | [17 empty] | FGV100㎟ | FGV38㎟
[5 empty] | m | m | [17 empty] | m | m
▼ 접지선철거 ▼
1
☞E1
2
(G1)
3
|  |  | 접지선(철거);FGV 38㎟;m |  |  | 1
|  | 4 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
5
☞E2
6
(G2)
7
|  |  | 접지선(철거);FGV 38㎟;m |  |  | 1
|  | 8 | #REF! | #VALUE! |  | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
9
☞E3
10
(G3)
11
|  |  | 접지선(철거);FGV 100㎟;m |  | 1
|  | 12 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
13
14
15
16
17
18
19
20
| 산출계 |  | 소계 | 식 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 21 | 소계*(1)[공종]개소 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
| 공종줄 | 1.전기공사::1-1.수배전설비 교체공사::1-1-3.철거공사::FENCE(철거)
[5 empty] | 메쉬휀스(철거) | [18 empty] | 메쉬휀스(철거)
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | H=2.0m(1경간당2m) | [18 empty] | H=2.0m(1경간당2m)
[5 empty] | 경간 | [18 empty] | 경간
▼ FENCE(철거) ▼
1
|  |  | 메쉬휀스(철거);H=2.0m(1경간당 2m);경간 |  | 1
|  | 2 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 산출계 |  | 소계 | 식 | #VALUE!
|  | 21 | 소계*(1)[공종]개소 | 1 | #VALUE!
| 공종줄 | 1.전기공사::1-1.수배전설비 교체공사::1-1-3.철거공사::CUBICLE(철거)
[5 empty] | 수배전반(철거) | [18 empty] | 수배전반(철거)
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계
[5 empty] | 식 | [18 empty] | 식
▼ 수배전반(철거) ▼
1
|  |  | 수배전반(철거);;식 |  | 1
|  | 2 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 산출계 |  | 소계 | 식 | #VALUE!
|  | 21 | 소계*(1)[공종]개소 | 1 | #VALUE!
| 공종줄 | 1.전기공사::1-1.수배전설비 교체공사::1-1-3.철거공사::임시간선(철거)
[5 empty] | 케이블(철거) | [18 empty] | 케이블(철거)
|  | No | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | FCV1C-70㎟ | [18 empty] | FCV1C-70㎟
[5 empty] | m | [18 empty] | m
▼ 임시간선철거 ▼
1
☞임시발전기 ~ 임시분전반
2
|  |  | 케이블(철거);FCV 1C-70㎟;m |  | 1
|  | 3 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 산출계 |  | 소계 | 식 | #VALUE!
|  | 21 | 소계*(1)[공종]개소 | 1 | #VALUE!

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 산출 양식은 공식이 연결되어 있지 않습니다.
수정 작업은 본 프로그램에서 하신 후 다시 작성(엑셀파일) 하십시오.
2. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
3. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.